## OPĆI UVJETI
SADRŽAJ
O | PREDOPISI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
O.I. |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
RUŠENJA, ČIŠĆENJA, DEMONTAŽE
2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJA, DEMONTAŽE
GRAĐEVINSKI RADOVI
3. |  | ZIDARSKI RADOVI
OBRTNIČKI RADOVI
4. |  | IZOLATERSKI RADOVI
5. |  | FASADERSKI RADOVI
6. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
7. |  | LIMARSKI RADOVI
8. |  | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
9. |  | INSTALACIJE ODVODA KONDENZATA
10. |  | LIČILAČKI RADOVI
11. |  | OSTALI RADOVI
REKAPITULACIJA
O PREDOPISI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
O.I. OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo. Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja,
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar građevinske knjige
MATERIJAL
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema VEŽEĆEM Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji potrebna je ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine i hladnoće kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
SKELA
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava u tesarskim ili fasaderskim radovima. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine.
OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je u cijenu stavke.
IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod paušalnog obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
FAKTOR
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje,
c) nalijeganje terena prije betoniranja temelja,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu. Izvođač ima pravo na maržu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
JEDINIČNA CIJENA
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Izvoditelj treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je izvoditelj po preporuci obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inžinjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema vežećem Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti od požara te Zakona o zaštiti na radu. Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora ili od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
Ako se pokaže potreba za izvedbom radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od predstavnika investitora, odnosno Nadzornog inženjera, te s istim utvrditi cijenu izvedbe (dostaviti analizu cijene) i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.
Izvoditelj je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve građevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo ugovoriti sa drugim izvoditeljem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvoditelju.
Opaska: izračun količina za predmetnu građevinu.
Prije davanja konačne ponude, obavezno pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima te sa objašnjenjima odgovornog projektanta, obići gradilište i upoznati se sa stanjem na terenu. Izračun količina sačinjen je na temelju arhitektonskih podloga prije uvezivanja. U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
Ovi opći uvjeti sastavni su dio ponude svih radova za sanaciju pročelja u svrhu energetske učinkovitosti.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika. Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvoditelj dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvoditelj ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju.
Tijekom radova i po njihovom završetku, izvoditelj je dužan čistiti radni prostor.
Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u roku i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene navedene su u nastavku:

## TROŠKOVNIK
BR. | OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Dobava, montaža i demontaža cijevne zaštitne skele za pješake u nivou prizemlja. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. Visina skele 3m.
| Obračun po m2 postavljene skele. | m2 | 200 |  | 0
1.2. | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele s postavom zaštitnog platna po cijeloj vanjskoj površini. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. Pridržavati se Zakona zaštite na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Pravilnika o tehničkim normativima za fasadne skele. Visina skele cca 29m.
| Obračun po m2 postavljene skele. | m2 | 2400 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA
2.1. | Skidanje završnog dekorativnog sloja struganjem. Skida se sva slabovezujuća boja sa postojeće JUMPET žbuke. Šuta sadrži azbest te se zbrinjava na način da se stavlja u najlonske vreće i predaje se ovlašenoj firmi na zbrinjavanje. Prije ugovaranja radova potrebno se konzultirati sa Upraviteljem, stanarima i ovlaštenom firmom za rad sa opasnim otpadom, u ovom slučaju sa firmom koja ima licencu za zbrinjavanje Azbestnog otpada. Izvođač je dužan osigurati zbrinjavanje Azbestnog otpada s tvrtkom ovlaštenom za takav tip radova.
| Obračun po m2 skinute fasadne boje. | m2 | 2710 |  | 0
2.2. | Djelomično obijanje stare i dotrajale Jumpet žbuke sa fasadnih površina, podgleda ulazne nadstrešnice i lođa. Skida se sva slabovezujuća žbuka. Ostavlja se sva dobrovezujuća žbuka na fasadnim površinama. Obijena žbuka stavlja se u nalijonske vreće i predaje se ovlašenoj firmi na zbrinjavanje. Prije ugovaranja radova potrebno se je konzultirati sa Upraviteljem, stanarima i ovlaštenom firmom za rad sa opasnim otpadom, u ovom slučaju sa firmom koja ima licencu za zbrinjavanje Azbestnog otpada. Izvođač je dužan osigurati zbrinjavanje Azbestnog otpada s tvrtkom ovlaštenom za takav tip radova. Iskazana količina je aproksimativna.
| Obračun po m2 obijene dotrajale žbuke. | m2 | 750 |  | 0
2.3. | Demontaža postojeće dotrajale pocinčane limarije (opšavi, klupčice). Stavka obuhaća odvoz na deponiju prema odredbi nadzornog inženjera.
| Obračun po m' | m' | 300 |  | 0
2.4. | Skidanje stare dotrajale i oštećene bitumenske izolacije - premaza na AB nadstrešnicama iznad lođa zadnjeg kata te nadstrešnice nad ulazom u zgradu, sve do zdrave betonske podloge. Stavka obuhaća odvoz na deponiju prema odredbi nadzornog inženjera.
| Obračun po m2. | m2 | 12 |  | 0
2.5. | Demontaža i skidanje slojeva ravnog krova, oznaka sloja RK1. Stavka obuhvaća skidanje svih slojeva ravnog krova sve do zdrave betonske podloge. Slojevi (prema projektu) su sljedeći: betonske ploče d=4cm, pijesak d=2cm, juta d=3cm, hladni bitumenski premaz d=0,5cm, porobeton u padi d=4cm, bitumenska ljepenka d=0,5cm, trstika d=3cm, mineralna vuna d=3cm, bitumenska ljepenka d=0,5cm. Stavka obuhaća odvoz na deponiju prema odredbi nadzornog inženjera.
| Obračun po m2. | m2 | 290 |  | 0
| UKUPNO RUŠENJE, ČIŠĆENJA I DEMONTAŽA: |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Žbukanje površina fasadnih zidova na mjestima obijene žbuke, podgleda ulazne nadstrešnice i lođa. Žbukanje predviđeno toplinsko izolacijskom podložnom žbukom za ručno nanošenje prosječne debljine cca 3cm.
| Obračun po m2 ožbukane površine. | m2 | 750 |  | 0
3.2. | Sanacija oštećenih betonskih površina (fasade, balkonske ograde) sa reprofilirajućim mortom za brze popravke. Sanacijai obodnih površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, utapa armatura mrežica od staklenog voala i završno zaglađuje. U cijenu je i paušalno uključeno 1 m2 popravka većih oštećenja sa do debljine 1 cm te 2 m2 klasične obrade površine.
| Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 500 |  | 0
3.3. | Sanacija oštećenih betonskih površina (podgledi) sa reprofilirajućim mortom za brze popravke. Sanacija stropnih i obodnih površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se utapa armatura mrežica od staklenog voala i završno zaglađuje. U cijenu je i paušalno uključeno 1 m2 popravka većih oštećenja sa do debljine 1 cm te 2 m2 klasične obrade površine.
| Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 20 |  | 0
3.4. | Nakon pripreme vanjske zidne površine (struganje, otučenje i žbukanje), kompletnu fasadu oprati mlazom vode pod pritiskom. Nakon sušenja potrebno je izvesti impregnaciju ukupne površine fasada dubinskom nano impregnacijom tipa SVJETLOST Vitagrund ili jednakovrijedno.
ili jednakovrijedan proizvod:
| Obračun po m2 oprane i impregnirane površine. | m2 | 2710 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradnja hidroizolacije AB nadstrešnica iznad lođa zadnjeg kata te ulaza u zgradu, na za to prethodno već pripremljenu podlogu, osnovni bitumenski hladni premaz sa elastomernim bitumenskim trakama za zavarivanje u dva sloja, završni sloj traka s posipom škriljevca. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača.
| Obračun po m2 nadstrešnica. | m2 | 12 |  | 0
4.2. | Obrada završetka izolirajućeg sloja mineralne vune (atika i prozorske klupčice) polimer cementnim mortom u dva sloja uz armiranje staklenom mrežicom i postavom kutnika. Nakon sušenja površinu dodatno premazati 2K hidroizolacijskim premazom. Izolacioni sloj vune debljine 3 cm. Radovi se izvode nakon postave ETICS fasadnog sustava. Obračun po m' obrađene površine.
| Obračun po m2 | m2 | 90 |  | 0
4.3. | Dobava i postava izolacijskih kombi ploča s jezgrom od mineralne vune d=15cm s negrijane strane na stropove prizemlja na poziciji sušiona i drvarnica, oznaka MG1 i MG3. Kombi ploče se postavljaju na postojeće AB i FERT stropove lijepljenjem za podlogu građevinskim ljepilom (tipa STIROLIM ili jednakovrijedno) trakastim nanosom uz rub ploče i točkasto po sredini, te dodatno mehanički pričvršćuju poliamidnim sidrima s pocinčanim čeličnim vijcima, ca 6-8 kom/m2. Polažu se s pomakom vertikalnih sljubnica, a na rubovima građevine se naizmjenično prepuštaju nešto više od svoje debljine. Obračun po m2. Završna obrada kombi ploča bojanjem. Bojanje obračunato zasebno u ličilačkim radovima.
ili jednakovrijedan proizvod:
| Obračun po m2. | m2 | 265 |  | 0
4.4. | Dobava i postava izolacijskih ploča od teške mineralne vune ( kao Frontrock MAX E) dvoslojne gustoće debljine 12 cm prema HRN EN 13162 s negrijane strane na stropove prizemlja na poziciji ulaza i zajedničkog stubišta, oznake MG1' i MG2. Ploče mineralne vune se postavljaju na postojeće AB i FERT stropove. Ploče mineralne vune pričvrtiti odgovarajućim pričvsnicama za AB i FERT stropove. Pričvršćenje i pregletavanje izvesti kao i u stravci 5.1, završni sloj tonirane silikatne završne žbuke granulacije 2 mm, u boji po izboru investitora, sve kao i u certificiranom ETICS sustavu stavke 5.1. Izvoditi po točnim uputama proizvođača.
| Obračun po m2. | m2 | 8 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | FASADERSKI RADOVI
5.1. | Dobava materijala i ugradnja vanjskog toplinsko-izolacijskog kompozitnog sustava kontaktne fasade (ETICS). Postava sloja toplinske izolacije na vanjski zid VZ2 d=14cm, na unutrašnju stranu atike VZ4 d=3cm, na istake zidova na logiama VZ4 (unutarnja strana zida) d=3cm, na podglede iznad ulaza MG2 d=12cm i podglede loggia MN d=3cm.
Osnova fasade je izolacioni sloj od teške mineralne vune (tipa Frontrock MAX E ili jednakovrijedno) debljine 3, 12 i 14 cm prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno. Način postavljanja je slijedeći: po dnu fasadne površine, odnosno po gornjem rubu podnožja - sokla fasade postavlja se podnožni aluminijski "sockel-profil" širine 14 cm kao i debljina izolacije. Profil se pričvršćuje u bet. zid vijcima od inox čelika na svakih 30 cm. Učvrščivanje toplinske izolacije od teške kamene vune, na podlogu zida izvodi se tipa SVJETLOST Finalterm S polimer-cementnim mortom ili jednakovrijedno koji se nanosi trakasto na poleđinu svake ploče po cijelom obodu , traka širine min. 8 ili više cm i točkasto promjer točke 15 cm, na tri mjesta po sredini ploče (vidi upute proizvođača). Kontaktna površina izmeđnu izolacijske ploče i ljepila, te ljepila i podloge (zida) mora iznositi minimalno 40%. Ljepilo nikako ne smije doći u fuge na bočne stranice u debljini same ploče. Ploča se nastavlja do ploče u kontinuitetu bez razmaka. Špalete otvora obraditi kamenom vunom debljine 3 cm.
Nakon sušenja od 24 sata, izvesti dijagonalna armiranja na svim kutovima otvora i ojačanje kutova postavom kutnih profila sa integriranom mrežicom. Potom izvršiti obavezno pričvršćivanje izolirane površine s tiplama 6 - 8 kom/m2. Mehaničko pričvršćenje vijčanim spojnicama - PVC pričvrsnice i čeličnim vijcima (tipa STR-U 2G ili tipa Termoz CS 8 sa podloškom Fi 90 mm ili jednakovrijedno). Broj pričvrsnih spojnica po m2 površine potrebno je dokazati statičkim proračunom koji je dužan naručiti izvođač. Pretpostavka je da će trebati 8 pričvrsnica po m2 na uglovima zgrade i na potezima od 4 m od uglova, dok će na preostalim površinama biti potrebno 6 pričvrsnica po m2.
Nakon tiplanja izvesti sloj za izravnavanje tipa SVJETLOST Finalterm S polimer-cementnim mortom ili jednakovrijedno debljine 3-5 mm i pričekati sušenje od 2 do 3 dana, prema uvjetima proizvođača. Na osušeni sloj za izravnavanje izvesti armaturni sloj ukupne debljine 5 mm u dva nanosa sa polimer-cementnim mortom tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno uz armiranje 160 gr. staklenom mrežicom. Položaj tekstilne mrežice mora biti u gornjoj trećini ukupnog sloja. Prvi nanos morta izvesti nazubljenim gleterom i lagano utisnuti mrežicu, nakon 24 sata izvesti drugi sloj s ravnim gleterom. Sve poravnati i zagladiti.
Nakon sušenja podloge (10 - 14 dana) zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača sustava, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom tipa SVJETLOST Uni Finalgrund ili jednakovrijedno te se nanosi tankoslojna završna dekorativna silikonska žbuka - zaglađena (tipa SVJETLOST Final ili jednakovrijedno) strukture zrna 2 mm svijetlog tona (HBW > 25) po izboru naručitelja. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake. Kod izvedbe sustava potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača. Otvori do 3 m2 se ne odbijaju i ne dodaju se površine špaleta. Jedinična cijena uključuje izradu min. 6 uzoraka boje i obrade.
ili jednakovrijedan proizvod/norma:
Obračun po m2 izvedene fasade.
| zidovi kamena vuna d=14cm VZ2 | m2 | 2132 |  | 0
| zidovi kamena vuna d=3cm VZ4, VZ5 | m2 | 71 |  | 0
| podgled kamena vuna d=12cm MG2 | m2 | 4 |  | 0
| podgled kamena vuna d=3cm MN | m2 | 115 |  | 0
5.2. | Izrada završnog sloja fasadne žbuke na pozicijama vanjskih dijelova fasade na koje se ne postavlja toplinska izolacija: betonske ograde lođa; čela balkonskih istaka; zid, podgled i čelo ulazne nadstrešnice; te fasadni zid krovne kućice VZ3 na način da se prethodno stavlja građevinsko ljepilo gletanjem (dvije ruke) i u njega se polaže armatura mrežica od staklenog voala. Obavezno izvesti preklapanje mrežice od 10 cm i završno zagladiti površinu. Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane SILIKONSKE završne žbuke granulacije 2 mm, u boji po izboru investitora, sve kao i u certificiranom ETICS sustavu stavke 5.1. Izvoditi po točnim uputama proizvođača. U cijenu stavke su uključeni kutni i okapni profili.
| Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 313 |  | 0
5.3. | Izrada sokla s XPS pločama debljine 2 i 6 cm, oznaka zida VZ1' i VZ1, pričvršćenjem i pregletavanjem kao i u stravci 5.1., sa završnim slojem od tankoslojne akrilne žbuke iz višeslojnog mramornog granulata - kulira, u boji po izboru investitora. Prije izrade nanijeti temeljni premaz (impregnaciju) u približnoj nijansi žbuke. Stavka se odnosi na poziciju cijele visine prizemlja.
Obračun po m2 obrađene površine.
| XPS 6cm | m2 | 203 |  | 0
| XPS 2cm | m2 | 11 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
6.1. | Izrada slojeva ravnog krova. Na očišćenu i pripremljenu AB podlogu postavljati slijedeće slojeve: beton u padu minimalne visine 5cm, bitumenski prednamaz tipa resitol ili jednakovrijedno, HI:tipa elastobitufix tex-5 ili jednakovrijedno, TI:ekstrudirani polistiren XPS d=12cm, zaštita toplinske izolacije: PE folija i PES filc, čepasta folija, kulir ploče na gumenim podmetačima. Hidroizolaciju dizati uz rubove minimalno 30cm, kulir ploče od rubova odvajati čepastom folijom. Obračun po m2. Beton u padu postavljati prema postojećoj odvodnji s krova.
| beton u padu min debljina 5cm | m2 | 290 |  | 0
| Bitumenski prednamaz tipa resitol ili jednakovrijedno | m2 | 290 |  | 0
===> | HI:tipa elastobitufix tex-5 ili jednakovrijedno | m2 | 290 |  | 0
| TI:ekstrudirani polistiren XPS d=12cm | m2 | 290 |  | 0
| Zaštita toplinske izolacije: PE folija i PES filc | m2 | 290 |  | 0
| Čepasta folija | m2 | 290 |  | 0
| Kulir ploče | m2 | 290 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod:
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
7. | LIMARSKI RADOVI
7.1. | Dobava i ugradnja klupčica na otvore, R.Š. = cca 25-30 cm, od aluminija (npr. klupčice tipa proizvođača "Gutmann" ili jednakovrijedno). Materijal je plastificirani Alu lim debljina lima 2,5 mm. Klupčice sa bočne strane imaju profilaciju koja sprečave prodor vode u izolacioni sloj a sa prednje okapnicu. Klupčice se montiraju na tipske nosače za odabrane klupčice. Sve mjere prije izrade provjeriti na gradilištu. U cijenu je uključena i gumena brtva za brtvljenje spoja klupcice sa stolarijom.
ili jednakovrijedan proizvod:
| Obračun po m' ugrađene klupčice. | m' | 250 |  | 0
7.2. | Izrada i ugradnja opšava (puc-lajsna) R.Š.=15cm, na ulaznoj nadstrešnici i AB pločama iznad lođa i balkona zadnjeg kata, od cinkotit lima. Debljina lima 0,8 mm. Sve mjere uzeti na licu mjesta.
| Obračuna po m' ugrađenog opšava. | m' | 100 |  | 0
7.3. | Izrada i ugradnja atike na parapetu ravnog krova, R.Š. = 50 cm, od pocinčanog lima. Debljina lima 0,8 mm, nosači debljine 5mm svakih 80cm. Sve mjere uzeti na licu mjesta
| Obračun po m' ugrađene atike. | m' | 80 |  | 0
7.4. | Izrada i ugradnja atike na parapetu nadstrešnice nad ulazom u zgradu, R.Š. = 30 cm, od pocinčanog lima. Debljina lima 0,8 mm, nosači debljine 5mm svakih 80cm. Sve mjere uzeti na licu mjesta
| Obračun po m' ugrađene atike. | m' | 10 |  | 0
7.5. | Izrada i ugradnja atike na ravnom krovu krovne kućice, R.Š. = 30 cm, od pocinčanog lima. Debljina lima 0,8 mm, nosači debljine 5mm svakih 80cm. Sve mjere uzeti na licu mjesta
| Obračun po m' ugrađene atike. | m' | 19 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
8. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
8.1. | Demontaža postojeće gromobranske instalacije sa pročelja, te dobava i ugradnja nove od žice od nehrđajućeg čelika, komplet s nosačima, tiplama, za podžbuknu ugradnju, sve u skladu s važećim propisima.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 170 |  | 0
8.2. | Dobava i ugradnja novih revizionih otvora gromobranske instalacije (na pozicijama mjernih spojeva), dimenzija 15×20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
8.3. | Ispitivanje i izdavanje atesta za izvedenu gromobransku instalaciju.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 170 |  | 0
| UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
9. | INSTALACIJE ODVODA KONDENZATA
9.1. | Dobava i montaža bakrenih cijevi fi25mm za izradu vertikala za odvod kondenzata klima uređaja, komplet sa fazonskim komadima i nosačima. Izvode se četiri vertikale s račvama za priključak na svakoj etaži (ukupno 12 etaža).
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 200 |  | 0
| UKUPNO ODVOD KONDENZATA: |  |  |  | 0
10. | LIČILAČKI RADOVI
10.1. | Ličenje metalnih ograda lođa i otvora na južnoj fasadi. U cijenu uključeno čišćenje od korozije i dotrajale boje, te ličenje sa dva premaza temeljne boje za metal i dva premaza završne boje za metal sa dodatnom zaštitom od korozije.
| Obračun po m2 oličene ograde i metalnih zaštitnih šipki. | m2 | 120 |  | 0
10.2. | Ličenje unutrašnjih stropova građevine obloženih kompbi pločama mineralnom bojom u bijelom tonu. Ličenje je predviđeno prskanjem. Predvidjeti broj nanosa koji je dovoljan da se dobiju jednolike površine. Stavka uključuje potrebne impregnacije i međunanose.
| Obračun po m2. | m2 | 265 |  | 0
| UKUPNO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
11. | OSTALI RADOVI
11.1. | Pažljivo skidanje, skladištenje te ponovna montaža nakon izvedbe fasade, rasvjetnih tijela u lođama stanova, te na ulazu u zgradu.
| Obračun po komadu. | kom. | 21 |  | 0
11.2. | Pažljivo skidanje, skladištenje te ponovna montaža instalacija videonadzora i alarma pošte.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
11.3. | Pažljivo skidanje, skladištenje te ponovna montaža instalacija reklame pošte.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
11.4. | Skidanje, skladištenje, uređenje, prilagodba, ličenje te ponovna montaža nakon izvedbe fasade, nosača za zastave, na nadstrešnici ulaza u zgradu.
| Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
11.5. | Skidanje postojećeg, te dobava i montaža novog kućnog broja.
| Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
11.6. | Višekratno i završno čišćenje gradilišta.
| Obračun paušalno. | paušal. | 1 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
9. | INSTALACIJE ODVODA KONDENZATA |  |  |  | 0
10. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
11. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
|  |  |  | + PDV 25% | 0
|  | SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0
Mjesto i datum: |  | Ponuditelj (potpis i žig):