## opci
GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ZGRADE ZA POBOLJŠANJE
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Oznaka projekta: GP-34-16/MF/ F; Zaj oznaka: GP-34-16/MF
UKUPNI TROŠKOVNIK
Građevina : |  |  | Višestambena građevina na adresi ANTE PILEPIĆA 1, RIJEKA, 51000 Rijeka
Lokacija : |  |  | k.č. 2201 k.o. Zamet
Naziv projekta : |  |  | MAPA 1- GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE
VIŠESTAMBENE ZGRADE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Dio projekta : |  |  | Troškovnik građevinsko - obrtničkih radova
Broj projekta : |  |  | GP-34-16/MF/ F
Faza izrade : |  |  | Glavni projekt
Naručitelj : |  |  | Suvlasnici višestambene građevine ANTE PILEPIĆA 1 , 51000 Rijeka
Nositelj zahtjeva "Rijeka stan d.o.o.", Šetalište A.K.Miošića 6, 51000 Rijeka
Izrađivač projekta : |  |  | S.V.I.N.G.-projekt d.o.o. Rijeka - projektiranje i inženjerstvo,
sjedište: F. Prešerna 44 , RIJEKA
Projektant : |  |  | Marin Franolić dipl.ing.građ.
Datum i mjesto izrade : |  |  | TRAVANJ 2016., Rijeka
SADRŽAJ
PREDOPISI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
I |  | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
A |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| A.1. | PRIPREMNI RADOVI - RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA
| A.2. | ZEMLJANI RADOVI
| A.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
| A.4. | IZOLATERSKI RADOVI
| A.5. | ZIDARSKI RADOVI
B |  | ZANATSKI RADOVI
| B.1. | BRAVARSKI RADOVI
| B.2. | LIMARSKI RADOVI
| B.3. | LIČILAČKI RADOVI |  | B.4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
| B.4: | FASADERSKI RADOVI |  | B.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
|  |  |  | B.6. | LIČILAČKI RADOVI
|  |  |  | B.7. | INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE
|  |  |  | B.8. | ELEKTROINSTALACIJE
|  |  |  | B.9. | OSTALI RADOVI
PREDOPISI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA |  |  |  | OK
I | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa radova, detaljima, te važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru. Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom i pravilnikom.
Dopuštene tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe na gradilištu. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci.To vrijedi za sve vrste radova.
Za izvođenje svih vrsta radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski deponij, kao i ostalo.
Prije započinjana i tijekom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja ili oštećenja susjednih objekata i imovine trećih lica.
Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.
Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, evidentirati putem građevinskog dnevnika, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
| Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi : |  |  | OK
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije,
b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku,
c) Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer je dužan o većim odstupanjima obavijestiti investitora i projektanta.
d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda,
e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar građevinske knjige
f) Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
| MATERIJAL |  |  | OK
Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje.
Sukladno važećoj zakonskoj regulativi za dobavljene materijale potrebno je priložiti odgovarajuće ateste, te izvješća o provedenim ispitivanjima kojima se dokazuje uporabljivost pojedinog materijala. (npr. uzimanje uzoraka ). Dopuštena je samo ugradnja onih materijala koji imaju važeće ateste. U cijeni radova obuhvaćen je trošak svih potrebnih prethodnih ispitivanja, ispitivanja materijala pri i nakon ugradnje, te trošak izrade atestne dokumentacije.Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih i ne odgovara projektom predviđenoj kvaliteti materijala. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova, te ishoditi potrebne suglasnosti Investitora.
Skladištenje materijal i opreme mora biti takvo da se materijal i oprema osigura od mogućeg vlaženja i mehaničkih oštećenja sve do ugradnje. To se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
| RAD |  |  | OK
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji prijenos i prijevov na gradilištu, dizanje, utovar, istovar bilo ručni ili pomoću strojeva. Pripremanje materijala za ugradnju npr. mort, beton i sl. uključeno je u cijenu rada. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine od štetnih atmosferskih utjecaja i mogućih oštećenja, kao i pohranu sa čuvanjem elemenata skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima i važećim propisima.
| SKELA, PODUPORE, RAZUPORE I ZAŠTITNE OGRADE |  |  | OK
Sve vrste pomoćnih skela, fasadnih skela, podupora, razupora, mostovi i zaštitne ograde bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika dok se fasadna skela posebno obračunava u tesarskim ili fasaderskim radovima. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni uzemljivač građevine. Ukoliko na gradilištu u izvođenju sudjeluje više izvođača radova, fasadna skela mora biti jednako dostupna svim izvođačima uz uvjet osposobljenosti radnika.
Obzirom da se radi o visokom objektu izloženom vjetru, posebnu pažnju treba posvetiti fasadnoj skeli. Za skelu treba izvođač naručiti statički proračun koji će točno definirati način pričvršćenja i ukrućenja. Skela mora odgovarati svim zahtjevima zaštite na radu, te mora i osigurati zaštitu od izolacije pri radovima na završnom dekorativnom sloju fasade.
| OPLATA |  |  | Ok
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu pojedinih stavki uključena je u cijenu stavke osim ako oplata kao rad nije zasebno definirana u sklopu troškovnika.
| IZMJERA |  |  | OK
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod paušalnog obračuna izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.
| ZIMSKI / LJETNI RAD, RAD NA VISINI I SL. |  |  | OK
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda. Sve navedeno mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu, ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
| FAKTOR |  |  | OK
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta (npr. ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti), ispitivanje gromobranske instalacije i sl.) osim ako troškovnikom nisu zasebno predviđeni troškovi izrade ispitivanja.
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
i) rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu. Izvođač ima pravo na maržu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
| ČUVANJE GRADILIŠTA |  |  | OK
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom dužan je osigurati izvođač radova o svom trošku.
| JEDINIČNA CIJENA |  |  | OK
U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Izvoditelj treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Smatra se da je izvoditelj obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.
| KVALITETA IZVEDENIH RADOVA |  |  | OK
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
| ČIŠĆENJE OBJEKTA |  |  | OK
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti na radu, te preostalim važećim zakonima i propisima u momentu izrade fasade. Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
| OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA |  |  | OK
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima građenja i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema prava na dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene izražene u ponudi, osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od investitora ili od nadzornog inženjera.
U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje investitora, nema pravo nadoknade za povećanje troškova izvedbe.
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
Ako se pokaže potreba za izvedbom radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od predstavnika investitora, odnosno Nadzornog inženjera, te s istim utvrditi cijenu izvedbe (dostaviti analizu cijene) i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa.
| ZAVRŠNA PRIMOPREDAJA RADOVA - GRADILIŠTA |  |  | OK
Izvoditelj je dužan do primopredaje građevine ukloniti sve građevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvoditelja. Za nedostatke koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, investitor ima pravo angažirati drugog izvoditelja uz prethodno pismeno upozorenje Izvođaču radova putem nadzornog inženjera, Pri konačnom obračunu trošak angažiranja zamjneskog izvođača odbija se od iznosa ovjerenih radova izvoditelja. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom.
Osim gore navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova u nastavku.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI - RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti nadzoru prije početka izvođenja radova. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti :
-prostorije za svoje kancelarije,
-gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objektata,
-postaviti natpisnu ploču,
-postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
-Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
-Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
-U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
-Izvođač je dužan osigurati ispravnu površinsku odvodnju u granicama gradilišta.
-Na gradilištu ukoliko se za to pokaže potreba mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
-Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
-Sve otpadne matreijele (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
-Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
-Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
-Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
A.2. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | OK
HIDROIZOLACIJE
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima.
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije izvedbe radova tražiti objašnjenje od nadzora / projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi moraju biti izvedeni sa potrebnim preklopima ovisno o vrsti materijala koji se koristi i načinu spajanja, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
U cijenu radova uključena je manipulacija materijala po gradilištu, sve potrebne oplate, ukrućenja, skele, pomoćni alati potrebni za kompletno izvršenje stavki, te sav materijal i rad na ugradnji izolacije. Radove treba obavljati tako da se ne oštete izvedeni radovi. Izvoditelj je dužan voditi brigu o mjerama zaštite na radu. Izolacije podrazumijevaju izvođenje prema uputama proizvođača, sve elemente za kompletno izvođenje stavki (pomoćni materijal, brtvljenja, spojne elemente i sl.).
TOPLINSKA IZOLACIJA
Termoizolacija (toplinska izolacija) se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju.
Obračun radova vrši se po m2 površine. Jedinična cijena treba sadržavati materijal, rad, transport materijala i alata, kompletnu ugradnju, zaštitu izvedenih radova od atmosferski nepovoljnih utjecaja.
A.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | OK
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije izvođenja radova tražiti objašnjenje nadzora te po potrebi od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s nadzornim inženjerom i projektantom.
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima sa fugama debljine 1 cm ispunjenim mortom. Mort mora odgovarati točno omjerima po količinama materijala označenim u normama, a čvrstoća i kvaliteta mora odgovarati propisima HRN-i. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Cement za produžen i cementni mort mora odgovarati propisima HRN-i. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu.
ŽBUKANJE
Žbukanje zidova potrebno je izvesti u pogodno vrijeme, kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za rolete i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu. Obračun za zidarske radove vrši se prema GN 301. Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati sav rad, uključivo prijenos, alata i uređaja, sav materijal, uključivo vezni materijal, svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima, transport materijala, potrebnu oplatu za zidarske svodove, zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda, čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja i odvozom građevnog otpada nastalog pri zidanju.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
B | ZANATSKI RADOVI |  |  | OK
B.1. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | OK
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima zanata i prema važećim propisima. Dimenzioniranje pojedinih elemenata potkrijepiti statičkim izračunima te ih dostaviti na uvid projektantu. Nije dozvoljena upotreba neadekvatno dimenzioniranih elemenata.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati objekt, izvršiti potrebna mjerenja te dobiti odobrenje nadzornog inženjera ili odgovorne osobe postavljene sa strane investitora. Izvođač je dužan zaštititi radni prostor u kojem se izvode bravarski radovi.
Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Elementi na gradilište dolaze spremni za montažu sa prethodno izvšenom zaštitom. Oštećenja zaštite nastala naknadnim bušenjima te montažom popraviti će se na objektu sa predviđenim materijalima i sredstvima. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od visokokvalitetnog čelika potrebne čvrstoće. Vijčani spojevi moraju biti osigurani od odvrtanja za to predviđenim sredstvima.
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost nadzoru i/ili projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje. Sve nosive dijelove treba statički provjeriti.
Svi se bravarski elementi u pravilu trebaju ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. vijcima na predhodno ugrađene sljepe dovratnike ili sidra, turbovijcima ili drugim spojnim elementim koji brojem i čvrstoćom garantiraju statičku stabilnost konstrukcije. Sve sudarnice između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene silikonom u boji prema naputku projektanta. Ukoliko nakon postavljanja bravarije slijede zidarski radovi izvođač je dužan adekvatno zaštititi ugrađenu bravariju pvc najlonom i samoljepljivim trakama od prskanja žbuke ( vapno, cement .. ).
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj mjeri. Svi spojevi trebaju biti vareni, obrađeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora točno odgovarajući profil i debljina lima.
Jedinična cijena stavke ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i sve prateće radove koji se neće posebno naplačivati. U jediničnoj cijeni uključena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta ugradbe, te ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijeloova. Također je u jediničnoj cijeni uključena izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji treba da se izvedu u većem broju. Zatim izrada, upasivanje i provizorno pričvršćenje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pričvršćenje oko čeličnih elemenata, brtvljenje svih spojeva sa drugim elementima trajno elastičnim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zaštičeni anikorozivnim premazom i to: priprema podloge, miniziranje, ličenje uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta. Cijena radova treba obuhvaćati kompletan rad.
Izvođač radova prije izvedbe predlaže detalj konstrukcije (radioničke nacrte) i način ugradbe i daje na uvid i odobrenje projektantu - nadzornom organu, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih projekata, projektant zadržava pravo izmjene stavki zbog usklađenja sa projektom bez naknade u cijeni za izvođača radova. Mjere iz troškovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.
B.2. | LIMARSKI RADOVI |  |  | OK
U cijenu stavke uključiti dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala kao i rad potreban za izvedbu svih fazonskih spojeva na krovu kao što su: limeni opšav sa svim potrebnim priključnim i zaštitnim elementima, vodolovna grla, odzrake, proboji instalacija kroz krov i sl.
B.3. | LIČILAČKI RADOVI |  |  | OK
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama nadzornog inženjera i projektanta. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova HRN U.F.2.015.
U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, višak-otpad materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.
Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant, koje proizvođač izrađuje bez naplete. Materijal za izvedbu soboslikarskih-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika.
Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionljivost za podlogu, po mogučnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih radova i sl.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom za unutarnje radove.
B.4. | FASADERSKI RADOVI
Obračun se vrši razvijanjem svih istaka, tako da se dobije stvarno uređena površina. Pravila kod obračuna radova:
U cijenu stavki ulazi ugradnja svih potrebnih okapnih tipskih profila na istacima i prepustima fasade
Otvori (npr. prozori) oko kojih postoje uložine (špalete) do 20 cm širine, odbijaju se na slijedeće načine:
Otvori veličine do 3,0 m2 ne odbijaju se i njihove se uložine ne obračunavaju
Kod otvora veličine 3,0 - 5,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2, a uložine se ne obračunavaju posebno
Kod otvora veličine preko 5,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2, a uložine se obračunavaju posebno
Ako su uložine šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po m2.
Fasadne površine, bilo da su obrađene umjetnim kamenom, plemenitom žbukom, plastičnom žbukom, fasadnom bojom s otapalima ili na bilo koji drugi način, obračunavaju se po m2, s tim što će se svi elementi na fasadi (udubine, istake, trake, vijenci, prozorske klupčice, brisoleji, međuprozorski stupci, grede, pilastri, utori i slično), bez obzira radi li se ručno ili kalupom, obračunavati u m i pretvarati u m2, na slijedeći način:
Razvijene površine do 12 cm, za 1,00 m računa se 0,35 m2
Razvijene površine od 12 do 18 cm, za 1,00 m računa se 0,50 m2
Razvijene površine od 18 do 25 cm, za 1,00 m računa se 0,75 m2
Razvijene površine od 25 do 50 cm, za 1,00 m računa se 1,00 m2
Razvijene površine od 50 do 75 cm, za 1,00 m računa se 1,25 m2
Razvijene površine od 75 do 100 cm, za 1,00 m računa se 1,50 m2
Razvijene površine od 50 do 75 cm, za 1,00 m računa se 1,25 m2
Razvijene površine od 75 do 100 cm, za 1,00 m računa se 1,50 m2
Razvijene površine od 100 do 125 cm, za 1,00 m računa se 1,75 m2
Razvijene površine od 125 do 150 cm, za 1,00 m računa se 2,00 m2
Utori razvijene širine do 5 cm, za 1,00 m računa se 0,25 m2
Ovo proračunavanje vrijedi ukoliko postoje do 4 ruba. Ako ima više rubova, dodaje se za svaki rub 20 %, a najviše 40 % od gornjih vrijednosti. Svaka oblina računa se kao i rub.
Izrada fasadne skele
Za izradu fasadne skele normativom vremena obuhvaćene su sve pomoćne radnje, te prijenos elemenata skele do 40 m horizontalno i prosječno 20 m vertikalno. Način obračuna fasadne skele:
Horizontalno – na obije dužine zgrade (duža strana objekta) dodaje se po 1,20 m' na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane (kraće strane objekta) uzima čisti razmak između unutrašnjih vertikalnih stupova skele postavljene na uzdužnim stranama
Vertikalno – računa se od kote terena do zadnje platforme plus 1 m', do visine zadnjeg gelendera (zaštitne ograde) Kod fasada koje imaju razne istake (npr. Balkoni) osnovnoj dužini objekta dodaju se bočne stranice balkona
Napomena: Zgrada se nalazi u Rijeci, pa je potrebno da isporučitelj Etics sustava garantira pričvršćenje za III zonu vref ,0 (m/s)=35 m/s. i kategoriju zemljišta I, za vaši dio zgrade i II za niži dio zgrade.
Višestambena zgrada je pravokutnog tlocrta, djelomično razvedenog presjeka, vanjskih mjerodavnih dimenzija (za proračun vjetra) 24,15*21,9 m. Najveća visina građevine do vjenca iznosi 46,3+3,75= 50,05 m. Ukupna visina do vrha strojarnice lifta iznosi 49,6+3,75=53,35m
Zgrada ima sutern, prizemlje + 16 katova. S obzirom na visinu od 47 m (na strani udara bure), te širinu od 22 m preko svih balkona), zgrada se nalazi granično u zoni b<h< 2b. Stoga se zbog jednostavnosti izvedbe cijela zgrada dijeli visinski na dvije zone:
Zona 1, od 21,6 m do vrha tj od 8 kata do vrha
Zona 2 od dna do visine do 21,6 m, tj suteren prizemlje +7 katova
Vanjski zidovi su djelomično armiranobetonski, a većinom od plinobetona. Budući da pričvrsnice imaju različitu nosivost u ova dva materijala proračun je proveden za svaki materijal zasebno.
Predviđa se postava pričvrsnice sa čeličnim vijkom min računske nosivosti 1,5 kN u zidu od armiranog betona odnosno 0,75 kN u porobetonu, prema tehničkom dopuštenju u skladu sa ETAG 014, sa W shemom.
Preuzete računske vrijednosti iz (Eatag 014) moraju se dodatno potvrditi Pull up testom po postavi fasadne skele.
Fasadni zidovi se radi poboljšanja energetske učinkovitosti izvana oblažu certificiranim ETICS povezanim fasadnim sustavom, s termoizolacijom od tvrde kamene vune za fasadne sustave za ugradnju lijepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem. Debljina termoizolacije od kamene vune iznosi 12 cm na svim vanjskim zidovima. U proračunu su uzete u obzir karakteristike Knauf insulation FKD S izolacije. Prilikom izvođenja radova može se izabrati bilo koji ETICS certificirani povezani fasadni sustav jednakih ili boljih karakteristika. Sva vlakna ploče moraju biti paralelna sa fasadom sa osiguranom nosivošću u cjelokupnoj debljini ploče.
Izolacijske ploče debljine 12 cm se lijepe na prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu građevinskim ljepilom te se OBAVEZNO dodatno učvršćuju čeličnim pričvrsnicama (tiplama). Ljepljenje je potrebno izvesti po cijelom opsegu i minimalno u W uzorku) Dužina tiple prema preporuci proizvođača, dubina sidrenja u AB konstrukciju kao i raspored potrebno je postavoiti prema proračunu.
Najkasnije 14 dana od postavljanja izolacije potrebno je izvesti armaturni sloj. Armaturni sloj se izvodi gletanjem u dva premaza (dvije ruke). Prvi sloj se nanosi na pripremljenu toplinsku izolaciju, te se u njega utiskuje armaturna mrežica od staklenog voala (ugradnja odozgo prema dolje laganim pritiskom gladilicom). Na mjestima spajanja armaturne mrežice potrebno je osigurati preklop od minimalno 10 cm.
Drugi sloj nanosi se u roku od 24 sata od umetanja mrežice i isti je potrebno završno zagladiti. Minimalna debljina drugog sloja iznosi 1 mm.
Na uglovima otvora prozora i vrata potrebno je izvesti dijagonalno armiranje polaganjem staklene mrežice u svježi mort za armaturni sloj točno na uglovima otvora pod kutem od 45 stupnjeva i to prije nanošenja punog armaturnog sloja na toplinski izolirane površine. Minimalne dimenzije armaturnih traka iznose 20x40 cm.
Sve vidljive površine toplinsko-izolacijskih materijala, uključujući špalete te donje i gornje završetke ETICS-a na kojima nisu ugrađeni prikladni profili, potrebno je obraditi armaturnim slojem i završnom žbukom.
Sve spojeve kao što su spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete i sl. potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi se ETICS sustav zaštitio od prodora vlage. Na isti način potrebno je izvesti zaštitu i na svim prodorima kroz ETICS kao što su prodori za gromobransku instalaciju, odvodnju, elektroinstalacije i sl.
Kod montaže klupčica na otvorima (ugradnja prije ili nakon izvedbe ETICS sustava) posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravilnoj ugradnji klupčica i toplinskoj izolaciji – ispunjavanju svih šupljina. Ukoliko se ugradnja klupčica vrši nakon izvedbe ETICS-a potrebno je gornju stranu izolacijskog materijala zaštiti armaturnim slojem.
Sve spojeve kao što su spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete i sl. potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi se ETICS sustav zaštitio od prodora vlage. Na isti način potrebno je izvesti zaštitu i na svim prodorima kroz ETICS kao što su prodori za gromobransku instalaciju, odvodnju, elektroinstalacije i sl.
Kod montaže klupčica na otvorima (ugradnja prije ili nakon izvedbe ETICS sustava) posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravilnoj ugradnji klupčica i toplinskoj izolaciji – ispunjavanju svih šupljina. Ukoliko se ugradnja klupčica vrši nakon izvedbe ETICS-a potrebno je gornju stranu izolacijskog materijala zaštiti armaturnim slojem.
b) Radovi na fasadnim zidovima – otvori na fasadi (prozori i vrata)
Na vanjskim zidovima građevine u zonama gdje zbog postojeće stolarije (npr. bočni zidovi lođa i sl.) nije moguće izvesti toplinsku izolaciju debljine 12,0 cm izvesti će se izolacija od tvrde kamene vune za ugradnju lijepljenjem i pričvršćivanjem sa prikladnim skošenjem. Ploče se lijepe na očišćenu i pripremljenu podlogu građevinskim ljepilom te dodatno pričvršćuju tiplama s čeličnom iglom dužine prema preporuci proizvođača ali minimalno dubine sidrenja od 5,0 cm u nosivu konstrukciju. Predviđena je ugradnja min. 6 do 10 kom/m2 (W uzorak), odnosno prema priloženom proračunu. Izrada armaturnog sloja i završna obrada fasade izvode se kao i na preostalim zidovima vanjske ovojnice.
c) Radovi na fasadi – površine na kojima se ne izvodi toplinska izolacija (betonske ograde, nadstrešnice, dimnjaci, ventilacijski kanali i sl.)
Na dijelovima zgrade gdje nije predviđena izvedba toplinske izolacije (glavni ulaz u objekt, dimnjaci i sl.) potrebno je izvesti ugradnju armaturnog sloja i završnu obradu fasade. Armaturni sloj ugraditi na prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu u 2 premaza sa ugradnjom armaturne mrežice od staklenog voala sa minimalnim preklopima od 10 cm. Završna obrada fasade izvesti će se jednako kao na preostalom dijelu građevine.
d) Radovi na fasadi – završna obrada
Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane silikonske završne žbuke 2,0 mm u boji po izboru investitora maksimalno poštujući postojeću teksturu i boje na pročeljima (preporuča se primjena svijetlih nijansi zbog stupnja refleksije – manjeg zagrijavanja završnog sloja fasade).
U dijelu gdje je u postojećoj fasadi ugrađen fasadna cigla, završna obrada mora biti u boji cigle- kako bi odgovarala ostatku objekta - dilataciji A na kojoj se trenutno ne izvodi nova fasada.
U cijenu radova potrebno je uključiti sve potrebne završne, kutne, okapne i dilatacione profile, donju nosivu letvu i sl. (kompletan materijal i rad za certificirani ETICS sustav).
Radove je potrebno izvesti točno prema uputama proizvođača materijala odabranog certificiranog ETICS fasadnog sustava. Nije dopušteno kombiniranje različitih vrsta materijala ili kombiniranje različitih proizvođača materijala bez suglasnosti proizvođača odabranog sustava ETICS-a i nadzornog inženjera gradilišta.
Napomena: Radove moraju izvoditi obučeni radnici s certifikatom
Dozvoljena je primjena sistema jednog izvođača. Ne smiju se miješati materijali više izvođača. Kod izvođenja radova i pri manipulaciji izolaterskim materijalima treba poštivani pravila struke i strogo se držati preporuka proizvođača.
NAPOMENA 2: Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni ili traženi u troškovniku/tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“ navedenom ili traženom.

## troskovnik
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VIŠESTAMBENE ZGRADE ZA POBOLJŠANJE
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Oznaka projekta: GP34-16/MF/ F; Zaj. oznaka:GP-34-16/MF
BR. | OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
TROŠKOVNIK RADOVA ZA VIŠESTAMBENU ZGRADU NA ADRESI ANTE PILEPIĆA 1, RIJEKA
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Dobava, montaža i demontaža cijevne-tunelske zaštitne skele za pješake u nivou prizemlja u dužini od 2 m. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedna do druge, a preko njih treba postaviti bitumensku ljepenku s preklopom od 10 cm ili PVC foliju. Predviđena je skela na ulazu u objekt - istočna strana objekta, te uz južnu i zapadnu stranu zgrade. Preostali dio objekta nije potrebno štititi zaštitnom skelom ali je potrebno ograditi gradilište ogradom i onemogućiti pristup pješaka gradilištu. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. U cijenu stavke potrebno je uključiti i eventualnu naknadu za zauzimanje javne površine.
Obračun po m2 postavljene skele (vertikalna projekcija površine skele).
| 20,1+4+20,9+2 | m2 | 47 |  | 0
1.2. | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele s postavom zaštitnog platna po cijeloj vanjskoj površini. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. Pridržavati se Zakona zaštite na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Pravilnika o tehničkim normativima za fasadne skele, te Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). Skelu treba postaviti tako da se nesmetamo može pristupiti radovima na svim pročeljima istovremeno. Skela mora biti propisno popođena i ukručena. Skela mora nadvisiti najvišu točku krovne etaže (vijenac-krovna ploča) za minimalno 120 cm. Tlocrtne vanjske dimenzije objekta iznose 24,75* 21,95m. Ukupna visina objekta od najniže točke do razine vijenca iznosi 50,05 m. No zbog oblike zgrade koja se širi na tipičnom katu potrebno je mjestimično na suterenu napraviti dvostruku skelu.
Obračun po m2 postavljene skele (vertikalna projekcija površine skele).
| (23+2,4+14+8)*2+20,9*3,5+(20,9+20,1+20,15+20,1)*3,5+20,9*3,5+(20,9+20,1+20,15+20,1)*3,5= | m2 | 5415 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA
2.1. | Skidanje stare fasadne boje struganjem. Skida se sva slabovezujuća boja sa postojeće žbuke. Šuta se zbrinjava sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). Radovi se izvode od krova prema dolje. Iskazana količina je aproksimativna, obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u građevinskoj knjizi i ovjerenim od strane nadzornog inženjera. U cijenu stavke uključen je rad na skidanju stare fasadne boje, utovar i odvoz otpadnog građevinskog materijala na deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport materijala i zaštitna PVC folija za sve otvore na pročeljima (zaštita postojeće stolarije). iz stavke cca 60% od 4.1 i 4.3.
Obračun po m2 skinute fasadne boje.
| 0,6*(5040+836) | m2 | 3525.6 |  | 0
2.2. | Djelomično obijanje stare i dotrajale žbuke sa fasadnih površina do nosivog dijela zida. Skida se samo slabovezujuća žbuka. Ostavlja se sva dobrovezujuća žbuka na fasadnim površinama. Obijena žbuka zbrinjava se sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). Iskazana količina je aproksimativna (20% površine fasade). U cijenu stavke uključen je rad na skidanju žbuke, utovar i odvoz otpadnog građevinskog materijala na deponiju, sav horizontalni i vertikalni transport materijala i zaštitna PVC folija za sve otvore na pročeljima (zaštita postojeće stolarije). Približno je potrebno obiti 20% žbuke
0,20*stavka 2.1.
| Obračun po m2 obijene dotrajale žbuke. | m2 | 705.12 |  | 0
2.2.a | Isto kao stavka 2.2., ali budući da je mjestimično došlo do izuzetnih oštečenja betonske površine požarnom stubištu, podgledu surerena i na balkonima, te na ukrasnim istakama, potrebno je dubinska priprema za radove na sanaciji te se predviđa se skidanje betona do ispod armature uz potrebne reparacije koje su obuhvačene u posebnoj stavci. Ovo je naročito primjenjivo na požarnom stubištu kao i u podgledima istaka.
|  | m2 | 352.56 |  | 0
2.3. | Demontaža postojeće dotrajale pocinčane limarije (opšavi, okapnice, klupčice), kamenih / betonskih klupčica, pragova na francuskim prozorima i sl. na cijelokupnom objektu (pročelja +krov). U cijenu stavke uključeni su svi potrebni radovi na demontaži uključujući sav prijenos materijala, utovar i odvoz na deponiju.
Obračun po m' demontirane limarije bez obzira na razvijenu širinu.
prozorske klupčice
| ((3,72+3,3+2+2,9)+ 1,82 )+ (1,82*6+1,22*5+1,85*2+1+3,6+3,3)+(1,82*4+7*1,22)*15+(1,82*2+8*1,22)= | m' | 291.5
opšav (ulazna nadstrešnica )
|  | m' | 11
Lim na krovu - atike, vertikale i sl.
| 112+12,9= | m' | 125
| ukupno: | m' | 427.5 |  | 0
2.4. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža vanjskih klima jedinica i spajanje instalacija klima uređaja na pročeljima zgrade.
| Obračun po komadu | kom | 14 |  | 0
2.5. | Demontaža nadstrešnica, PVC panela, tendi i sl. Sa pročelja zgrade (uključujući i sve predmete na balkonima).
|  | kom | 96 |  | 0
2.6. | Strojno pranje cjelokupne površine fasade prije početka izvođenja radova na ETICS fasadnom sustavu. Nakon sušenja kompletnu površinu impregnirati fasadnom impregnacijom tipa SVJETLOST Vitagrund dubinskom nano impregnacijom ili jednakovrijedno.
ili jednakovrijedan proizvod:
5040+165+598
| Obračun po m2 fasadne površine. | m2 | 5803 |  | 0
2.7. | Rezanje metalnih profila između balkona, obračun po balkonu
|  | kom | 96 |  | 0
2.8. | Manji popravci koji nastaju nakon rezanja profila
| Obračun po balkonu | kom | 96 |  | 0
2.9. | Demontaža, utovar i skladištenje na korovu postojećih kulir ploča te odvoz cca 20 % ploča na deponiju. U stavci je uključeno čiščenje pješčane/betonske podloge kulira do postojeće hidroizolacije. Iskazana količina je aproksimativna. Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim količinama. Dobava novih kulir ploča je u posebnoj stavci 9.1.
488-9-0,75*10=
| Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 472 |  | 0
2.10. | Uklanjanje i privremeno deponiranje šljunka na razini neprohodnog krova, skidanje do postojeće hidroizolacije krova.
| Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 472 |  | 0
2.11. | Djelomično razbijanje A.B holkera kao i ostalih stršećih betonskih dijelova-temelja zbog postave hidroizolacije kao i izrade novog višeg holkera
(112+12,9)*0,2*0,3+1
| Obračun po m3 | m2 | 8.5 |  | 0
2.11.a | Pranje podloge ili ispuhavanje zrakom prije izvedbe nove hidroizolacije na razini prohodne terase i neprohodnog ravnog krova.
| Obračun po m2 | m2 | 472 |  | 0
2.12. | Demontiranje ograda i stepeništa na ravnom krovu koje spriječavaju postavu izolacije. Po izvedenoj izolaciji krova potrebno ih je vratiti uz zaštitu izvedenih radova.
| paušalno | kom | 1 |  | 0
2.13. | Privremena demontaža i spajanje na višim osloncima expanzione posude na krovu.
|  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Čišćenje i priprema podloge (stropa) prije izvedbe toplinske izolacije (uklanjanje eventualnih neravnina ili sl.) Stavka se odnosi na Balkone i strupove suterena. cca 20%
Obračun po m2
| 0,2*(165,3+598,6) | m2 | 152.7 |  | 0
2.15. | Pažljivo skidanje, skladištenje te ponovna montaža nakon izvedbe fasade, rasvjetnih tijela na balkonima.
| Obračun po komadu. | kom | 96 |  | 0
| UKUPNO RUŠENJE, ČIŠĆENJA I DEMONTAŽA: |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Žbukanje novonastalih površina koje su nastale prilikom obijanja žbuke. Iskazane radove izvesti sa termožbukom. U cijenu stavke uključeno i nanošenje cementnog šprica. Iskazana količina je aproksimativna (30% stavke 2.1.). Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u građevinskoj knjizi i ovjerenim od nadzornog inženjera .
| Obračun po m2 ožbukane površine. | m2 | 1057.68 |  | 0
3.2. | Sanacija oštećenih betonskih površina (fasade, balkon i podgledi) sa reprofilirajućim mortom. Sanacija stropnih i obodnih površina: na očiščenu i pripremljenu podlogu nanosi se sloj armaturnog morta u kojeg se po potrebi polaže armaturna mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. U cijeni su uključeni svi potrebni radovi i materijal za izvedbu sanacije (uključujući zaštitni premaz armature, SN vezu i sl.). Iskazana količina je aproksimativna (20% površine fasade). Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u građevinskoj knjizi i ovjerenim od nadzornog inženjera (veza na stavku 2.2.a)
| Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 705.12 |  | 0
3.3. | Sanacija većih oštećenja (veća konstruktivna oštećenja (veća od 3 cm)). Predviđena je sanacija reparaturnim mortom uz primjenu rabitz mreže. U cijenu stavke uključena priprema podloge, bušenje ankera i sav potreban materijal za izrade sanacije. Iskazana količina je aproksimativna. Stvarnu količinu obračunati putem građevne knjige ovjerene od strane nadzornog inženjera. Veza stavka 2.2.a.
| Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 352.56 |  | 0
3.4. | Zidarska obrada podgleda kućice za dizalo koja ima jako oštećene betonskih površina sa reprofilirajućim mortom. Na očišćenu i pripremljenu podlogu nanosi se sloj armaturnog morta u kojeg se po potrebi polaže armaturna mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. U cijeni su uključeni svi potrebni radovi i materijal za izvedbu sanacije (uključujući zaštitni premaz armature, SN vezu i sl.). Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u građevinskoj knjizi i ovjerenim od nadzornog inženjera
| Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 20 |  | 0
3.5. | Izvedba oplate, dobava i ugradnja armature i betona za izradu atike po rubu krovne površine prije izrade toplinske itolacije. Dimenzija atike su 20 x 15 cm. U cijenu radova potrebno je uključiti dobavu i ugradnju ankera za vezu atike sa postojećom krovnom konstrukcijom i SN vezu.
112+12,9
| Obračun po m' | m' | 125 |  | 0
3.6. | Žbukanje površina stropa radi izravnanja podloge prije izvedbe toplinske izolacije. Stavka se primjenjuje u suterenu (podgled otvoreni prostor), te na stropovima balkona. Iskazane radove izvesti sa termožbukom (debljina žbuke u prosjeku do 3 cm). U cijenu stavke uključeno i nanošenje cementnog šprica. Iskazana količina je aproksimativna (40% tlocrtne površine). Obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u građevinskoj knjizi i ovjerenim od strane nadzornog inženjera. od stavke 2.14
| 0,4*(165,3+598,6) | m2 | 305.6 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | FASADERSKI RADOVI
Napomena:
Fasada se boji u sličnim tonovima kao što je i postojeća fasada (bijela, svjetosiva i smeđa u suterenu ). Navedeni nazivi se podrazumjevaju za približni opis kvalitete proizvoda, a ne definiraju proizvođaća.
4.1. | Dobava izrada i postava tankoslojnog kontaktnog sustava kontaktne fasade (ETICS) Osnova fasade je izolacioni sloj od tvrde kamene vune (tipa Knauf Insulation FKD S ploče mineralne vune ili jednakovrijedno debljine 12 cm prema HRN EN 13162. Način postavljanja je slijedeći. Po dnu fasadne površine, odnosno po gornjem rubu podnožja - sokla fasade postavlja se podnožni aluminijski "sockel-profil" širine kao i debljina izolacije. Profil se pričvršćuje u bet. zid vijcima od inox čelika na svakih 40 cm. Na poleđinu svake ploče se po rubu trakasto, a po sredini ploče točkasto na 3 mjesta u točkama promjera 10 - 15 cm nanosi polimer cementno ljepilo, Ljepilo mora minimalno pokrivati 40% površine ploče. Ploče se lijepe na zid.
Nakon lijepljenja ploča i sušenja od 24 h (odnosno kako preporučuje proizvođač) vrši se mehaničko pričvršćenje vijčanim spojnicama. Broj pričvrsnih spojnica po m2 površine temeljem proračuna prikazan je niže u upisu stavke. Po odabiru pričvrsnica i postavi fasadne skele mora se konzultirati projektant te izvršiti PULL-UP test, te je potrebno dokazati statičkim proračunom da odabrane tiple odgovaraju projektiranim uvjetima. Špalete otvora riješiti lamelama od mineralne vune odgovarajuće debljine.
Nakon pričvrščavanja (tiplanja) termoizolacije, a prije izrade armaturnog sloja kompletna površina termoizolacije prekrije (pregleta) mortom za armaturni sloj tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno kao sloj za izravnavanje te pričekati sušenje od 3 dana. Na osušeni sloj za izravnavanje izvesti dijagonalna armiranja uglova otvora vrata i prozora armaturnim trakama min. dim. 20 x 40 cm, a sve otvore, kutove i istake dodatno ojačati postavljanjem kutnih profila. Izradu armaturnog sloja nazivne debljine 5 mm izvesti polimer - cementnim mortom tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno u dva nanosa - sloja. Prvi sloj nanjeti mort zupčastom gladilicom i lagano utisnuti 160 gr. staklenu mrežicu tako da mrežica ostane vidljiva. Drugi sloj nanijeti najkasnije 24 sata od umetanja mrežice tako da položaj mrežice bude u gornjoj trečini armaturnog sloja. Na površini sloja nesmije se vidjeti niti ocrtavati obrisi mrežice.
Dobava materijala i izrada završnog dekorativnog sloja fasade na grijanom - izoliranom dijelu zgrade. Nakon sušenja podloge iz prethodnih stavki (10 - 14 dana) zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača sustava, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom (tipa SVJETLOST Uni Finalgrund ili jednakovrijedno) te se nanosi tankoslojna završna dekorativna (tipa SVJETLOST Final silikonska žbuka ili jednakovrijedno) -zaglađena, strukture zrna 2 mm u boji svijetlog tona ( HBW > 25 ) , a u suterenu smeđeg tona, po izboru naručitelja. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake te posebnim dodacima zaštićen od algi i pljesni. Kod izvedbe sustava potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača.
Otvori do 3 m2 se ne odbijaju i ne dodaju se površine špaleta. Jedinična cijena uključuje čišćenje gradilišta i odvoz otpadnog materijala na deponij te izradu min. 6 uzoraka boje i obrade. Ploča se postavlja zbog spriječavnanja hladnih mostova i na prednoj strani balkona, ali ne na području između balkona. Moraju se izolirati i stupovi suterena zbog ravnine fasade.
ili jednakovrijedan proizvod:
| (2,1*9+1,5*2)*3,5+((79,4-12,5)+1,5*19)*3,5 + (100,9+1,65*6+2*0,5)*40,5+3*0,5*15-3*6*15 + (100,3+1,5*4)*3,45-3*6= | m2 | 4973 |  | 0
5040 m2- 67sokl
Potreban broj pričvrsnica uz uvjet da je prosječna vrijednosti Pull-up testa veča ili jednaka od 2,5 kN u betonu i 1,25 kN u porobetonu.
Područje 1 od 21,6 do 50,6 m visine (od VIII kata do vrha vjenca)
kom pričvrsnica
|  |  | u betonu | u porobetonu
| Područje A (rub zgrade duljina od prosj. m') | 4.4 | 10 | 12
| Područje B preostalo izvan podrucja A zgrade |  | 6 | 10
Područje 2 od dna do 21,6 m visine do VII kata
| Područje A (rub zgrade duljina od prosj. m') | 4.4 | 8 | 10
| Područje B preostalo izvan podrucja A zgrade |  | 6 | 8
4.2. | Izrada certificiranog ETICS sustava termoizolacije fasade na vanjskim zidovima stanova prema istakama, na kojima zbog stolarije nije moguće izvesti termoizolaciju debljine 12 cm , s termoizolacijom od tvrde kamene vune (tipa Knauf Insulation FKD S ploče mineralne vune ili jednakovrijedno). Ploče se lijepe na prethodno očišćenu podlogu građevinskim ljepilom te dodatno učvrščuju pričvrsnicama (tiplama) s čeličnom iglom, dužine prema preporuci proizvođača, minimalno 5 cm dubine sidrenja u čvrstu podlogu (W uzorak prema proračunu).
Na postavljene ploče nanosi se građevinsko ljepilo gletanjem (dvije ruke) i u njega se polaže armatura mrežica od staklenog voala. Obavezno izvesti preklapanje mrežice od 10 cm i završno zagladiti površinu. Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane SILIKONSKE završne žbuke 2,0 mm u boji po izboru Investitora. U cijenu stavke su uključeni svi završni, kutni i dilatacioni profili, donja nosiva letva te sav pomoćni material i rad.
ili jednakovrijedan proizvod:
Obračun po m2 izvedene fasade.
| 0,75*2*15= | m2 | 22.5 |  | 0
4.3. | Izrada završnog sloja fasadne žbuke na dijelovima fasade koje se ne oblaže izolacijom kao što su dio suterena, unutrašnjost požarnog stubišta i kučica lifta i podjela između balkona, na način da se prethodno stavlja građevinsko ljepilo gletanjem (dvije ruke) i u njega se polaže armatura mrežica od staklenog voala. Obavezno izvesti preklapanje mrežice od 10 cm i završno zagladiti površinu. Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane SILIKONSKE završne žbuke granulacije 2,0 mm, u boji po izboru Investitora, sve kao i u certificiranom ETICS sustavu - stavka 5.1. Izvoditi po točnim uputama proizvođača. U cijenu stavke su uključeni kutni i okapni profili.
Obračun po m2 obrađene površine.
| 8*3suteren +(19,4*3+ 6*5*1,5+6*3,3*1,5+20) krov+6,5*46+6*0,5*16 stubište +7*3*16 balkoni | m2 | 836 |  | 0
| 3*3*16 balkonska prednja ploha | m2 | 144 |  | 0
4.4. | Izrada sokla s XPS pločama debljine 10 cm, u visini 100 cm, pričvršćenjem i pregletavanjem kao i u stravci 4.1., sa završnim sloja od tankoslojne akrilne žbuke iz višeslojnog mramornog granulata, u boji po izboru investitora. Prije izrade nanijeti temeljni premaz (impregnaciju) u približnoj nijansi žbuke.
Obračun po m2 obrađene površine.
| 79,4-12,5= | m2 | 67 |  | 0
4.4.a. | Izrada sokla u dijelu koji se ne izolira
| 2,1*9+1,5*2= | m2 | 22 |  | 0
4.5. | Izrada 2K hidroizolacije po vrhu izolirajućeg sloja dvoslojne kamene vune prije postavljanja nove prozorske Al-u klupčice i atike. Prije hidroizolacije podlogu (špaletu) pripremiti polimer cementnim mortom u dva sloja sa ugradnjom staklene mrežice i PVC kutnika, prema uputama proizvođača. Sve izvesti sa pravilnim padovima. Hidroizolacija na sloju mineralne vune po čelu deblj. 10 cm i istu povući uz vertikalne plohe špaleta cca 5 cm.
| Obračun po m' hidroizolacije. | m' | 427.5 |  | 0
4.7. | Dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala za toplinsku izolaciju stropa iznad otvorenog prostora (strop suterena i prizemlja u dijelu šire građevine). Mehanički se pričvršćuju ploče karakterisitka tipa Knauf Insulation® ploča za kontaktne fasade FKD-S Thermal ili jednakovrijedno, debljine d=12 cm. U cijenu stavke uključeni su svi potrebni radovi i materijal za izvedbu izolacije. Završna obrada ETICS kao u stavci 4.1. je uključena u cijenu.
ili jednakovrijedan proizvod:
| 47,4+(33+21,6+9,3+26+28) | m2 | 165.3 |  | 0
4.8. | Dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala za toplinsku izolaciju stropa iznad otvorenog prostora (podgled balkona). Mehanički se pričvršćuju ploče karakterisitka tipa Knauf Insulation® ploča za kontaktne fasade FKD-S Thermal ili jednakovrijedno, debljine d=5 cm. U cijenu stavke uključeni su svi potrebni radovi i materijal za izvedbu izolacije. Završna obrada ETICS kao u stavci 4.1. je uključena u cijenu.
ili jednakovrijedan proizvod:
| 12*3*16+11,3*2 | m2 | 598.6 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | LIMARSKI RADOVI
5.1. | Izrada dobava i postava prozorskih klupčica. Materijal je plastificirani alu lim RŠ 25 - 30 cm, d = 2,5 mm (proizvođača tipa "Gutmann" ili jednakovrijedno). Klupčica sa bočnom profilacijom da se spriječi prodor vode u izolacioni sloj i s okapnicom. Klupčice se montiraju na tipske nosače za odabrane klupčice. Nosač i vijak antikorozivno zaštićeni. Minimalni razmak nosača 80 cm. Spoj sa prozorom riješiti odgovarajućom gumenom brtvom u boji klupčica. Pri izradi i postavi klupčica treba voditi računa da se zgrada nalazi u zoni orkanskih udara vjetra. Boju uskladiti sa nadležnim konzervatorskim odjelom. Duljina je kao stavka 2.3.
ili jednakovrijedan proizvod:
Obračun po m' ugrađene klupčice.
| ((3,72+3,3+2+2,9)+ 1,82 )+ (1,82*6+1,22*5+1,85*2+1+3,6+3,3)+(1,82*4+7*1,22)*15+(1,82*2+8*1,22)= | m' | 291.5 |  | 0
5.2. | Izrada i ugradnja opšava R.Š. = 60 cm na atikama krova i ulazne nadstrešnice, od pocinčanog plastificiranog lima. Debljina lima 0,6 mm. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
112+12,9+11=
| Obračun po m' ugrađenog opšava. | m' | 136 |  | 0
5.3. | Rezanje uštemavanje i popravak i zamjena čeličnih rigalica na fasadi
| 10+(6+1)*16 | kom | 122 |  | 0
5.4. | Rezanje postojeće ograde balkona na spoju sa nosivom konstrukcijom zgrade, ugradnja spojnog elementa prema detalju, ponovno varenje ograde za ugrađeni spojni element. U cijenu stavke potrebno je uključiti sav materijal i radove na rezanju postojeće ograde, varenju / fiksiranju montažnih elemenata ograde (tiple i vijci).
6*16+8
| Obračun po balkonu | kom | 104 |  | 0
5.5. | Izrada i ugradnja nove izolacije cijevi toplinske podstanice od pocinčanog lima. Debljina lima 0,6 mm. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po m' ugrađenog opšava. | m' | 15 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
6.1. | Demontaža postojeće gromobranske instalacije sa krova (demontaža kompletne instalacije zajedno sa postojećim nosačima), te dobava i ugradnja nove od INOX žice RH3 RF 8 mm H2, komplet s odgovarajućim nosačima, tiplama i sl. za pričvrščivanje na zidu, sve u skladu s važećim propisima i u skladu sa normom HRN EN 62305. Gromobranska instalacija se spaja na postojeće krovne izvode na ravnom krovu Stavka uključuje iz štemavanje postojećih pričvrsnica prilikom demontaže vertikala i sanaciju žbuke na tim pozicijama. U cijenu radova je uključen i sav potreban materijal za izradu spojeva uključujući spojeve traka/žica (staro/novo), spojeve na postojeće uzemljenje u razini suterena i krova, te uzemljenje svih metalnih dijelova zgrade.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 144 |  | 0
6.2. | Demontaža postojećih, dobava i ugradnja novih spojeva gromobranske instalacije (na ravnom krovu)
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
6.3. | Demontaža postojećih, dobava i ugradnja novih revizionih otvora gromobranske instalacije (na pozicijama mjernih spojeva), dimenzija 15×20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
6.4. | Ispitivanje i izdavanje atesta za izvedenu gromobransku instalaciju.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 144 |  | 0
| UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
7. | IZOLATERSKI RADOVI
7.1. | Dobava, doprema i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije sa parnom branom u sustavu tipa Resitol (hladni premaz) ili jednakovrijedno + bitumenska ljepenka tipa Bitufix Al-4 ili jednakovrijedno, punoplošno varena za podlogu u 2 sloja. U cijenu su uključeni svi radovi i materijal na izradi hidroizolacije. Izolaciju je potrebno uzdignuti na svim vertikalnim zidovima (parapetni zid, dimnjjaci i sl.) minimalno 15 cm iznad završne kote ravnog krova (vrh kulir ploča).
ili jednakovrijedan proizvod:
472+(12,9+4+4+3+2+3*10)*0,4
| Obračun po m2 | m2 | 495 |  | 0
7.2. | Dobava i postava sloja toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena XPS, debljine 15 cm, kakvoće i tehničkih karakteristika proizvoda prema HRN DIN 4102-1 ili jednakovrijedno
ili jednakovrijedna norma:
| Obračun po m2 | m2 | 472 |  | 0
7.3. | Dobava i montaža filca od netkanog staklenog voala (300 g/m2) - geotekstil u punoj širini ravnog krova. Filc se postavlja kao mehanička zaštita hidroizolacije i razdjelni sloj na toplinskoj izolaciji prije postavljanja završnog sloja terase / krova.
| Obračun po m2 | m2 | 472 |  | 0
7.4. | Dobava i montaža jednostrukih, vertikalnih slivnika tipa Sarnafil na bazi tvrdog PVC-a ili jednakovrijedno, Ǿ 160 mm s pripadajućom zaštitno/kišnom rešetkom. U cijenu uključena obrada hidroizolacije sa bitumenom na postojeću hidrizolaciju. Postavljaju se na mjestima postojećih slivnika
ili jednakovrijedan proizvod:
| Obračun po komadu | kom | 6 |  | 0
7.5. | Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine 500mm, tipa S-Control Pipe PVC Complete ili jednakovrijedno. Postavljaju se na mjestima postojećih odzračnika. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
ili jednakovrijedan proizvod:
| Obračun po kom | kom | 35 |  | 0
7.6. | Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka na koje se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija.
| a) kutni profil (holker) 112+12,9+17 +3*10 | m' | 180 |  | 0
| b) okapnice r.š. do 15 cm | m' | 136 |  | 0
| c) završna (putz-lajsna) r.š. 7 cm | m' | 40 |  | 0
7.7. | Brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana karakteristika tipa Sikaflex PRO 2 HP ili jednakovrijedno uz prethodno čišćenje i pripremu podloge te nanošenje odgovarajućeg primer-a.
ili jednakovrijedan proizvod:
Obračun po m'
|  | m' | 180 |  | 0
7.8. | Izolacija nadstrešnice iznad ulaza kao i krova kučice dizala (iznad krova građevine), na za to prethodno već pripremljenu podlogu, osnovni bitumenski hladni premaz sa elastomernim bitumenskim trakama za zavarivanje u dva sloja, završni sloj traka s posipom škriljevca. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača.
| Obračun po m2 kučice dizala i nadstresnice | m2 | 25 |  | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | LIČILAČKI RADOVI
8.1. | Ličenje metalnih ograda balkona. U cijenu uključeno čišćenje od korozije i dotrajale boje, te ličenje sa dva premaza temeljne boje za metal i dva premaza završne boje za metal sa dodatnom zaštitom od korozije.
3*6*16
| Obračun po m2 oličene ograde. | m2 | 288 |  | 0
8.2. | Ličenje metalnih ograda protupožarnog stubišta i penjalica. U cijenu uključeno čišćenje od korozije i dotrajale boje, te ličenje sa dva premaza temeljne boje za metal i dva premaza završne boje za metal sa dodatnom zaštitom od korozije.
Obračun po m2 oličene ograde.i penalica
| (7m+3,5)*16 | m2 | 168 |  | 0
8.3. | Ličenje vrata strojarnice, toplinske podstaniice. U cijenu uključeno čišćenje od korozije i dotrajale boje, te ličenje sa dva premaza temeljne boje za metal i dva premaza završne boje za metal sa dodatnom zaštitom od korozije.
| Obračun po m2 oličene ograde.i penalica | m2 | 8 |  | 0
8.4. | Ličenje cijevi plina. U cijenu uključeno čišćenje od korozije i dotrajale boje, te ličenje sa dva premaza temeljne boje za metal i dva premaza završne boje za metal sa dodatnom zaštitom od korozije.
| Obračun po m' | m' | 40 |  | 0
| UKUPNO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
9. | BRAVARSKI-RADOVI
9.1. | Demontaža postojeće, te dobava i postava nove ALU stijene na protupožarnom stubištu, ukupne dimenzije 1,45*2,45 sa jednokrilnim zaokretnim vratiju dimenzija 95/210cm. U cijenu uključiti sav potreban okov i i dvostruko ostakljenje uz izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije Stakla su IZO vanjsko 6mm kaljeno tipa STOPSOL ili jednakovrijedno / 16mm argon 90% / unutarnje laminirano 6mm 33.1 float Low-E. Faktor prolaza topline je Uw=1,3 W/m2K (punjeno argonom). Alu profili su termoizolirani (toplinski most). Stolarske mjere uzeti na licu mjesta. Vrata izvesti prema identično postojećim vratima, te je potrebno stolarske mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu nove alu stijene
ili jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 15 |  | 0
9.2. | Demontaža postojećih i dobava i postava novih dvokrilnih zaokretnih ulaznih vratiju unutar ALU stijene dimenzija 228*290 cm. U cijenu uključiti sav potreban okov i dvostruko ostakljenje izolirajuće staklo Stakla su IZO vanjsko 6mm kaljeno tipa STOPSOL ili jednakovrijedno / 16mm argon 90% / unutarnje laminirano 6mm 33.1 float Low-E.Faktor prolaza topline je Uw=1,3 W/m2K (punjeno argonom). ALU profili su termoizolirani (toplinski most). Stolarske mjere uzeti na licu mjesta. Vrata izvesti prema identično postojećim vratima, te je potrebno stolarske mjere uzeti na licu mjesta.
ili jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 |  | 0
9.3. | Demontaža postoje i dobava i postava nove ALU stijene u prizemlju dimenzija 135*280 cm. U cijenu uključiti sav potreban okov i dvostruko ostakljenje izolirajuće staklo Stakla su IZO vanjsko 6mm kaljeno tipa STOPSOL ili jednakovrijedno / 16mm argon 90% / unutarnje laminirano 6mm 33.1 float Low-E.Faktor prolaza topline je Uw=1,3 W/m2K (punjeno argonom). ALU profili su termoizolirani (toplinski most). Stolarske mjere uzeti na licu mjesta. Stijena se izvodi identično postojećoj stijeni, te je potrebno stolarske mjere uzeti na licu mjesta.
ili jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO BRAVARSKI-RADOVI |  |  |  | 0
10 | OSTALI RADOVI
10.1. | Dobava i montaža novih kulir ploča dimenzija 400x400x40 kao završni sloj sanacije krovne površine. Iskazana količina je aproksimativna, obračun izvršiti prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u građevinskoj knjizi i ovjerenim od strane nadzornog inženjera. U stavku je uključena dobava, doprema i ugradnja piješčane podloge debljine 3-5 cm - frakcija 4-8 mm. cca 20% od stavke 2.9.
| Obračun po m2 | m2 | 94.4 |  | 0
10.2. | Dobava, doprema i ugradnja sloja piješčane podloge debljine 3-5 cm - frakcija 4-8 mm površini ravnog krova (dio koji se ne izolira toplinski), te ugradnja demontiranih i uskladištenih postojećuh kulir ploča.
| Obračun po m2 (472-stavka 9.1... 94m2)= | m2 | 380 |  | 0
10.3. | Skidanje postojećeg, te dobava i montaža novog kućnog broja, te skidanje i ponovno postavljanje pločice sa datumom izvedbe zgrade (desno od ulaznih vratiju)
Obračun po komadu.
|  | kom. | 2 |  | 0
10.4. | Višekratno i završno čišćenje gradilišta.
| Obračun paušalno. | paušal. | 2 |  | 0
10.5. | Dobava i montaža cijevi za izradu vertikala odvoda kondenzata klima uređaja, komplet sa fazonskim komadima i nosačima. Predviđena je izvedba 3 vertikala s račvama za priključak na svakoj etaži (2 vertikale na južnom i 1 na sjevernom pročelju). Vertikale se izvode od Cu cijevi fi 25 mm sa izvodom za priključak uređaja na svakoj pojedinoj etaži. Stvarnu poziciju vertikala obavezno potvrditi dogovorom sa Investitorom prije montaže. Na vrhu vertikala izvesti odzračnik.
6 spustova*50+16*6 (horizontale)
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 396 |  | 0
10.6. | Dobava i montaža inox nosača klima uređaja, komplet sa fazonskim komadima i nosačima. Predviđena je izvedba po jednog para nosača za svaki stan. Stvarnu poziciju nosača obavezno potvrditi dogovorom sa Investitorom i Nadzorom prije montaže. (samo za postojeće klime)
| Obračun po komadu. | kom | 14 |  | 0
10.7. | Ugradnja klima uređaja na fasadu, spajanje instalacija uređaja (napajanje, odvodnja i sl.).
U cijeni demontaže klime
10.8. | Demontaža postojećeg postolja za zastave na istočnoj fasadi i montaža novog postolja od Inox-a.
| obračun po kom | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITUALCIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | RUŠENJA, ČIŠĆENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
7. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
9. | BRAVARSKI-RADOVI |  |  |  | 0
10. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO RADOVI (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-om |  |  |  | 0
Mjesto i datum: |  | Ponuditelj (potpis i žig):