## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK OBRTNIČKO - GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
GRAĐEVINA: | NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
| k.č.: | 1918
| k.o.: | Sušak
INVESTITOR: | SUVLASNICI VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
GLAVNI PROJEKT: | ENERGETSKA OBNOVA NIZA VIŠESTAMBENIH ZGRADA SVETI KRIŽ 28, 30, 32
OZNAKA PROJEKTA: | 52GP-2016

## Opći i tehnički uvjeti
OPĆI UVJETI
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim nalozima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili radovima podizvoditelja imaju se ukloniti na račun Izvoditelja radova.
Svi nekvalitetni radovi, radovi koji nisu izvedeni po pravilima struke, uputama proizvođača, odnosno važećim propisima imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Sve izmjene koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
U cijeni izvedbe svih radova definiranih troškovnikom i projektnom dokumentacijom, obuhvaćeni su svi pripremni radovi, posredni i neposredni troškovi radne snage, transporta, društvenih davanja, svi radovi koji su neophodni za potpunu realizaciju i izvedbu radova, uspješni tehnički pregled objekta, kao i troškovi režije uprave gradilišta, uključujući i troškove ishođenja garancije banaka, troškove naknada za terenski, prekovremeni, noćni rad i druge naknade, troškovi svih ispitivanja materijala i konstrukcije u skladu sa zakonskim propisima, te izrada projekata izvedenog stanja i čuvanje izvedenih radova do primopredaje.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi.
Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi.
Izvođač se obvezuje organizirati i provoditi mjere zaštite na radu sukladno važećim Zakonima i pravilnicima, te po toj osnovi ne mogu nastati nikakvi dodatni troškovi za Naručitelja radova
Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena i ugradnja svih materijala fco. gradilište koji sudjeluju u radnom procesu kako osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prenosima, unutrašnjim i vanjskim transportima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištima od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka materijala gdje je potrebno .
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele
Sve vrste radnih i pomoćnih skela bez obzira na gabarite ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Fasadna skela se posebno obračunava. Prilikom izvođenja skele moraju se predvidjeti zaštitne nadstrešnice ispred ulaza u objekt, prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
Postavljene skele moraju imati zakonski obvezne ateste i protokole o ispitivanju.
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, za to se neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda, sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu radova.
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi stoga imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.
Organizacija gradilišta
Izvođač je dužan organizirati gradilište na način da ne ugrožava ljude, okolne objekte i promet, a prema planu organizacije gradilišta kojeg je dužan izraditi. Postava gradilišnih kontejnera, ograda, dizalica, sanitarija i sl. pada na teret Izvođača radova i ne obračunava se posebno. Izvođač je dužan propisno ograditi gradilište čvrstom ogradom visine 2 m te spriječiti pristup neovlaštenih osoba gradilištu. Izvođač je dužan osigurati siguran pristup ulazu u objekt korisnicima tijekom izvođenja radova izradom potrebnih nadstrešnica.
Nakon okončanja radova Izvođač je dužan gradilište očistiti i ukloniti sav materijal i opremu korištenu tijekom izvođenja radova. Sve navedeno potrebno je uključiti u izvođenje stavki i neće se dodatno obračunavati.
Faktor
U jediničnu cijenu radne snage uključen je faktor prema postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Osim toga izvoditelj treba faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti kao naknadni rad i to:
-kompletnu organizaciju gradilišta, uključujući i shemu i organizacijsku strukturu gradilišta
-kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl., energente (struja, voda, plin), čišćenje gradilišta...
-najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvoditelj sam ne posjeduje,a potrebna mu je pri izvođenju radova,
-čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
-sva ispitivanja materijala, funkcionalna ispitivanja opreme i puštanje iste u pogon
-ispitivanja svih instalacija u svrhu dobivanja potvrde od ovlaštene ustanove o ispravnosti istih,
-ispitivanje pojedinih vrsta materijala sa izdavanjem atestne dokumentacije,
-uređenje gradilišta za vrijeme gradnje i po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, šute, ostatka građevinskog materijala, pomoćnih građevina itd.,
-uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke radove i instalaterske radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo mora biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu.
Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Zemljani radovi
Prije početka gradnje treba teren gdje se podiže skela očistiti od vegetacije, smeća, otpadaka i sl. Za svako odlaganje materijala na deponiju treba ishoditi potvrdu o odlaganju.
Predviđenu kategoriju u troškovniku izvoditelj treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuje nadzorni inženjer i voditelj građenja, te zajedno s projektantom izvršiti korekciju dimenzija.
Crpljenje podzemne i oborinske vode za normalno odvijanje radova obveza je Izvođača. Eventualne štete nastale prodiranjem vode moraju se prijaviti OZ-u, a saniranje istih isključiva je obveza Izvođača.
Kod zatrpavanja nakon iskopa temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije.... treba materijal polijevati, kako bi se mogao bolje nabiti i dobiti potrebnu zbijenost, a nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30cm s vibro nabijačima ili žabama.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, zatrpavanje vapnenih i fekalnih jama, te uklanjanje svega nepotrebnoga sa gradilišta. Sve ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta, a ne plaća se posebno. Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prijevozno sredstvo, radi odvoza na gradsku planirku odnosno do mjesta odakle će se ponovno upotrijebiti za ugradbu.
Iskopani i preveženi materijal računa se u sraslom stanju.
Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati:
- sav potreban iskop,
- potrebne razupore, razupore i mostove za prebacivanje, te ostale radove za osiguranje iskopa od urušavanja
- nalaganje podruma i temelja,
- kod izvedbe nasipa uključivo nabijanje i polijevanje vodom,
- odvodnja oborinske vode iz građevinske jame,
- kod odvoza zemlje iz pozajmišta uključivo iskop s prijevozom, utovarom i istvarom,
- sav potreban materijal za iskope viših kategorija terena (eksploziv, kapsli, korda itd.)
Obračun iskopa materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju, s time što količina iskopa mora biti jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Zidarski radovi
Zidarske radove izvesti u skladu s opisom u troškovniku i izvedbenim projektom, te u skladu s važećim propisima koji reguliraju izvođenje zidarskih radova.
Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora prije ponude tražiti objašnjenje od Investitora i Nadzora. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je napravljena ne smije sadržavati salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO15, a mora odgovarati postojećim propisima.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti debljine 1 - 1,5cm. Pri zidanju treba ih dobro ispuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati, reške moraju biti prazne na dubini od 2cm zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti.
Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement .
Svježe ožbukane zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature.
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja treba plohu dobro očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti. Spojnice kod zidanja moraju biti udubljene cca 2cm od plohe zida.
Žbukanje po velikoj vrućini ili zimi treba izbjegavati.
Nepropisno ožbukani zidovi istropovi moraju se ispraviti bez prava naplate.
Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene primerom i odmašćene tako da se žbuka dobro prihvati na betonsku površinu, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapljivanje bet. površine, što se određuje opisom u troškovniku.
Jedinična cijena grubih zidarskih radova sadrži:
- sav materijal, uključivo vezivni,
- sav rad, zidanje i priprema morta, potreban alat i strojevi,
- transportne troškove materijala,
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita i skele od ogara, močenje opeke,
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni do mjesta ugradbe,
- obilježavanje mjesta zidanja,
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda,
- poduzimanje mjera zaštite na radu sukladno važećim propisima
- dovođenje vode plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje,
- isporuka pogonskog materijala,
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka,
Hidroizolaterski radovi
Hidroizolacijske radove izvesti prema prema opisu iz troškovnika, sukladno glavnom i izvedbenom projektu, te važećim propisima koji reguliraju izvođenje hidroizolaterskih radova.
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te mora imati hrvatske ateste i protokole o ispitivanju.
Eventualne izmjene materijala ili način izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se napraviti isključivo pismenim dogovorom s investitorom i nadzornim inženjerom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži:
- sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve,
- sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe,
- čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije
- poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa,
- isporuka pogonskog materijala,
- čišćenje nakon završetka radova.
- probe vodom u trajanju 24 sata po zahtjevu Nadzora
- atestnu dokumentaciju
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki.
Toplinske i zvučne izolacije
Radove toplinske i zvučne izolacije izvesti u skladu sa glavnim projektom, prema opisu troškovnika, te u skladu sa važećim propisima koji reguliraju izvođenje toplinske i zvučne izolacije.
Svi materijali koji su predviđeni projektom, a nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje propisno odležani, te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal isti se mora ukloniti i zamjeniti novim na račun izvoditelja radova.
Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora se prije predaje ponudu tražiti objašnjenje od Investitora i Nadzornog inženjera.
Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, a predloženi materijali moraju sadržavati one toplinske i zvučne karakteristike kao i zamijenjen materijal, odnosno koji projekt zahtijeva.
Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav materijal, glavni i pomoćni za ugradbu, uključivo transportne troškove,
- sav rad, uključivo unutarnji horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, alat i strojeve,
- troškove odležavanja izolacionog materijala,
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun,
- čišćenje podloga prije izvedbe izolacije,
- poduzimanje mjera zaštite na radu
- dovođenje vode plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje,
- isporuka pogonskog materijala,
- atestnu dokumentaciju
Limarski radovi
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, glavnog projekta, te važećih propisa kojima se regulira izvođenje limarskih radova.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima. Sav materijal za limarske radove mora biti prvorazredne kvalitete, te mora imati hrvatske ateste i protokole o ispitivanju.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta i poduzeća.
Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke, ukoliko je to u stavci troškovnika tako naznačeno.
Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova.
Nije dozvoljena uporaba silikona, ljepila i sl. materijala za ostvarivanje i osiguranje vodonepropusnosti.
Jedinična cijena limarskih radova sadrži:
- uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun,
- sav materijal uključivo i pomoćni,
- sav rad na zgradi i u radionici,
- poduzimanje mjera zaštite na radu
- transport materijala na gradilište, uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe,
- čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
- korištenje potrebnih skela te kuke, užad i ljestve,
- označavanje mjesta za bušenje (štemanje),
- dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
- čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
- dobava i polaganje podložne ljepenke.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika.

## REKAPITULACIJA
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  | 0
2. FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
3. IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
4. ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
5. LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
6. OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO (BEZ PDV-a): |  | 0
| PDV 25%: |  | 0
| SVEUKUPNO (SA PDV-om): |  | 0
Mjesto i datum: |  | Ponuditelj (potpis i pečat):

## 1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1.1. | Pažljiva demontaža postojećih prozorskih klupica na vanjskoj strani prozora sa utovarom i prijevozom na gradilišnu deponiju bez obzira na udaljenost. Obračun po m' stvano izvedenih radova bez obzira na razvijenu širinu i način pričvršćenja. | m' | 97.25 |  | 0
1.2. | Demontaža vanjskih klima jedinica klima uređaja, označavanje po vlasnicima i deponiranje na objektu.Montaža prije demontiranih vanjskih jedinica "Split" klima uređaja. Spajanje sa unutrašnjim jedinicama,punjenje plinom i podešavanje za ispravan rad. Za svaku klima jedinicu potrebno je pribaviti novi nosač s distancerima. Pri izradi fasade izvođač mora strogo voditi računa da se prodori vijaka nosača, cijevi i kablova kroz fasadno platno dobro brtve kako ne bi došlo do prodora vode u izolacioni sloj. Obračun po komadu. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su radovi navedeni u opisu ove stavke. Ukoliko klima uređaj treba servis ili popravak, troškovi tih radova terete vlasnika uređaja. | kom | 7 |  | 0
1.3. | Pažljivo otpajanje postojeće gromobranske instalacije kompletno sa demontažom spojnica, s odgovarajućim deponiranjem. Obračun po m'. | m' | 190 |  | 0
1.4. | Demontaža, skladištenje, uređenje, prilagodba, ličenje te ponovna montaža nakon izvedbe fasade – zaštitnih željeznih rešetki na prozorima suterena. Obračun po komadu i količni stvarno izvedenih radova. Cijena uključuje nabavu novih, duljih pričvrsnih sredstava. | kom | 7 |  | 0
1.5. | Pažljiva demontaža i skladištenje postojećih betonskih ploča ravnog krova te vraćanje istih nakon izvedbe toplinske izolacije ravnog krova. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 504.74 |  | 0
1.6. | Pažljivo oslobađanje i demontaža postojeće krovne limarije što uključuje skidanje rubnog lima ravnog krova po cijelom obodu tlocrta zgrade i u cijeloj širini obodnih zidova. Prijenos materijala, utovar i odvoz na odlagalište bez obzira na udaljenost. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Otpad treba biti zbrinut po važećim propisima. Plaćanje svih pristojbi uključiti u cijenu. Obračun po m' stvarno deponiranog materijala.
| Rubni lim ravnog krova po cijelom obodu tlocrta zgrade i u cijeloj širini obodnih zidova, također i po obodu zidova izdignutog stubišnog prostora. | m' | 134.61 |  | 0
1.7. | Pažljivo oslobađanje i demontaža postojećih betonskih holkera i PUC lajsni. Prijenos materijala, utovar i odvoz na odlagalište bez obzira na udaljenost. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Otpad treba biti zbrinut po važećim propisima. Plaćanje svih pristojbi uključiti u cijenu. Obračun po m' stvarno deponiranog materijala. Stavka se odnosi na ulaz br. 32.
| a.) Na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora | m' | 17.36 |  | 0
| b.) Na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. | m' | 67.38 |  | 0
| c.) Oko dimnjaka | m' | 12.84 |  | 0
1.8. | Pažljivo oslobađanje i demontaža postojećih PUC lajsni. Prijenos materijala, utovar i odvoz na odlagalište bez obzira na udaljenost. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Otpad treba biti zbrinut po važećim propisima. Plaćanje svih pristojbi uključiti u cijenu. Obračun po m' stvarno deponiranog materijala. Stavka se odnosi na ulaze br. 28 i 30.
| a.) Na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora | m' | 33.92 |  | 0
| b.) Na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. | m' | 135.18 |  | 0
| c.) Oko dimnjaka | m' | 26.88 |  | 0
1.9. | Demontaža i ponovna montaža elemenata sa pročelja: ormarić sa kućnim zvoncima i parlafonom, oznake kućnih brojeva, antena, tendi, užadi za sušenje rublja sa nosećim elementima na fasadi i sličnoga. Obračun po komadu i količni stvarno izvedenih radova. Cijena uključuje nabavu novih, duljih pričvrsnih sredstava. | kom | 37 |  | 0
1.10. | Demontaža sloja pijeska sa ravnog krova, te utovar i odvoz na deponij bez obzira na udaljenost deponija. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 504.74 |  | 0
1.11. | Demontaža i ponovna montaža kapa slivnika nakon izvedbe toplinske izolacije ravnog krova. Obračun po komadu.
| a) ulaz br. 32 postavlja nove kape slivnika | kom | 2 |  | 0
| b) ulaz br. 28 i 30 ponovno stavljaju već postojeće kape slivnika | kom | 4 |  | 0
1.12. | Djelomično obijanje stare i dotrajale žbuke sa ograda lođa, dimnjaka i fasada izdignutog stubišnog prostora. Ostavlja se sva dobroivezujuća žbuka na fasadnim površinama. Obijena žbuka zbrinajva se sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (38/08). Iskazana količina je aproksimativna. Jedinična cijena m2 uključuje odvoz suvišnog materijala i troškove deponije. | m2 | 201 |  | 0
1.13. | Priprema vanjske zidne površine pročelja zgrade mehaničkim odstranjivanjem dijelova oštećene završne dekorativne žbuke odnosno naličja, u svrhu poboljšanja prionljivosti nove fasadne toplinske izolacije ETICS sustava. Obradu fasade vršiti struganjem i pranjem kompletne površine vodom pod pritiskom (max 2 Bara). Obračunava se stvarna površina, kod otvora veličine preko preko 3,0 m2 odbija se površina veća od 3,0 m2. Jedinična cijena m2 uključuje odvoz suvišnog materijala i troškove deponije. | m2 | 1556.94 |  | 0
1.14. | Priprema vanjske zidne površine brisoleja, te ograde i nadstrešnice ulaza mehaničkim odstranjivanjem dijelova oštećene završne dekorativne žbuke odnosno naličja. Obradu fasade vršiti struganjem i pranjem kompletne površine vodom pod pritiskom (max 2 Bara). Obračunava se stvarna površina. Jedinična cijena m2 uključuje odvoz suvišnog materijala i troškove deponije. | m2 | 507.09 |  | 0
1.15. | Rezanje postojećih željeznih ograda na balkonima i prilagođavanje dimenzija s obzirom na novoplaniranu fasadu. Obračun po komadu. | kom | 46 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 2. FASADERSKI RADOVI
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
2. FASADERSKI RADOVI
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
2.1. | Sanacija fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava visine cca. 40 cm. Sanacija se vrši na sljedeći način: Dobava i ugradnja toplinske izolacije od XPS - eskpandiranog polistirena prema normi HRN EN 13164:2002 ili jednakovrijedno debljine 8 cm. Zahtijevani koeficijent toplinske provodljivosti je 0,037 W/mK, tlačna čvrstoća 300 kPa (otpornost na udarce), negorivost klasa E. Ploče se lijepe za zid tvornički pripremljenim polimer cementnim mortom ili pastoznim cementnim ljepilom, pri čemu čvrstoća prionjivosti između toplinsko izolacijskog materijala i podloge ne smije biti niža od 80 kPa. Također, potrebno je mehanički ploče pričvrstiti za zid spojnicama nosivosti 1,5 kN (6-8 kom/m²), a preko postavljenih ploča se polaže alkalno postojana staklena mrežica koja treba biti utisnuta u mort za armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko sredstvo. Armaturni mort se u drugom sloju nanosi po cijeloj površini i zaglađuje. Ljepilo se nanosi po svim rubovima te po sredini na najmanje 3 točke min promjera 15 cm, dok maksimalna debljina ljepila iznosi 15 mm, odnosno prema tehničkoj uputi proizvođača, pod uvjetom da minimalno 40% ploče mora biti prekriveno ljepilom. Prije nanošenja završne strukturne žbuke za podnožja podlogu impregnirati sukladno uputama proizvođača materijala. Nanošenje završne otporne strukturne žbuke za podnožja veličine zrna do 3 mm - mozaična tekstura po izboru Investitora (vrsta predpremaza mora biti usklađena s vrstom završno-dekorativne žbuke pri čemu treba slijediti upute proizvođača).
| Završnu žbuku treba nanositi u debljini najvećeg zrna prvo metalnim gleterom sistemom mokro na mokro, i odmah plastičnim gleterom kružnim pokretima zagladiti dok se ne postigne ujednačena struktura. U cijenu uključena i masa za izravnavanje. Obračun po m² stvarno izvedenih radova. Obračun po m² kompletno izvedenog fasadnog sustava. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, priprema podloge, početni profil, sve potrebne lajsne koje se ugrađuju prema katalogu proizvođača. | m2 | 22.37 |  | 0
ili jednakovrijedna norma
2.2. | Dobava izrada i postava tankoslojnog kontaktnog sustava kontaktne fasade (ETICS). Osnova fasade je izolacioni sloj od teške mineralne vune (tipa Frontrock MAX E ili jednakovrijedno) debljine 10 cm prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno. Zahtijevani koeficijent toplinske provodljivosti je 0,036 W/mK, po HRN EN 12667 ili jednakovrijedno, klasa negorivosti A1, HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno. Otpor difuziji vodene pare μ=1,0. Na prethodno grundiranu površinu način postavljanja je slijedeći: Po dnu fasadne površine, odnosno po gornjem rubu podnožja - sokla fasade postavlja se podnožni aluminijski "sockel-profil" širine kao i debljina izolacije. Profil se pričvršćuje u bet. zid vijcima od inox čelika na svakih 40 cm. Na poleđini svake ploče nanosi se polimer cementno ljepilo (tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno). Ljepilo mora pokrivati min. 40 % površine ploče. Ploče se lijepe na zid, kako propisuje proizvođač na način da se vertikalne spojnice ploča izmiču. Nakon lijepljenja ploča i sušenja od 24 h (odnosno kako preporučuje proizvođač) vrši se mehaničko pričvršćenje vijčanim spojnicama (tipa FISCHER termoz CS 8 tiplom sa podloškom FI - 90 mm ili jednakovrijedno). Broj pričvrsnih spojnica po m2 površine potrebno je dokazati statičkim proračunom. Kako se zgrada nalazi u zoni orkanskih udara vjetra, pretpostavka je da će trebati 8 pričvrsnica po m2 na uglovima zgrade i na potezima od 4 m od uglova, dok će na preostalim površinama biti potrebno 6 pričvrsnica po m2.
Špalete otvora riješiti lamelama od mineralne vune debljine min. 2 cm. Nakon pričvrščavanja (tiplanja) termoizolacije, a prije izrade armaturnog sloja kompletna se površina termoizolacije prekrije (pregleta) mortom za armaturni sloj (tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno) kao sloj za izravnavanje te pričekati sušenje od 3 dana. Na osušeni sloj za izravnavanje izvesti dijagonalna armiranja uglova otvora vrata i prozora armaturnim trakama min. dim. 20 x 40 cm, a sve otvore, kutove i istake dodatno ojačati postavljanjem kutnih profila. Izradu armaturnog sloja nazivne debljine 5 mm izvesti polimer - cementnim mortom (tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno) u dva nanosa - sloja. Prvi sloj nanijeti mort zupčastom gladilicom i lagano utisnuti 160 gr. staklenu mrežicu tako da mrežica ostane vidljiva. Drugi sloj nanijeti najkasnije 24 sata od umetanja mrežice tako da položaj mrežice bude u gornjoj trećini armaturnog sloja. Na površini sloja ne smije se vidjeti niti ocrtavati obrisi mrežice. Nakon toga izrađuje se završno dekorativni sloj fasade na grijanom - izoliranom dijelu zgrade. Nakon sušenja podloge (10 - 14 dana) zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača sustava, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom (tipa SVJETLOST Uni Finalgrund ili jednakovrijedno) te se nanosi tankoslojna završna dekorativna žbuka -zaglađena (tipa SVJETLOST Final silikonska žbuka ili jednakovrijedno) strukture zrna 2 mm u boji svijetlog tona ( HBW > 30 ) po izboru naručitelja.
Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake te posebnim dodacima zaštićen od algi i pljesni. Kod izvedbe sustava potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača.
ili jednakovrijedan proizvod/norma
|  | m2 | 1534.57 |  | 0
2.3. | Završna obrada ploha na fasadi na kojima se ne izvodi fasadni sustav (ograde lođa, nadstrešnica i ograde glavnog ulaza,fasade izdignutog stubišnog prostora, dimnjaci, brisoleji). Završna obrada po svemu u skladu sa stavkom 2.2. Čišćenje objekta i odvoz otpadnog materijala na deponij. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal te sve potrebne predradnje poput brušenja i čišćenja površina, impregniranje i sl. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 708.09 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 3. IZOLATERSKI RADOVI
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
3. IZOLATERSKI RADOVI
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
3.1. | Izolacija stropa lođa i stropa glavnog ulaza u svrhu rješavanja toplinskog mosta. Dobava izrada i postava tankoslojnog kontaktnog sustava kontaktne fasade (ETICS). Osnova fasade je izolacioni sloj od teške mineralne vune (tipa Frontrock MAX E ili jednakovrijedno) debljine 5 cm prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno. Zahtijevani koeficijent toplinske provodljivosti je 0,036 W/mK, po HRN EN 12667 ili jednakovrijedno, klasa negorivosti A1, HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno. Otpor difuziji vodene pare μ=1,0. Na poleđini svake ploče nanosi se polimer cementno ljepilo (tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno). Ljepilo mora punoplošno pokrivati površinu ploče. Ploče se lijepe na zid, kako propisuje proizvođač na način da se vertikalne spojnice ploča izmiču.Nakon lijepljenja ploča i sušenja od 24 h (odnosno kako preporučuje proizvođač) vrši se mehaničko pričvršćenje vijčanim spojnicama (tipa FISCHER termoz CS 8 tiplom sa podloškom FI - 90 mm ili jednakovrijedno). Broj pričvrsnih spojnica po m2 površine potrebno je dokazati statičkim proračunom. Pretpostavka je da će trebati 6 pričvrsnica po m2. Nakon pričvrščavanja (tiplanja) termoizolacije, a prije izrade armaturnog sloja kompletna se površina termoizolacije prekrije (pregleta) mortom za armaturni sloj (tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno) kao sloj za izravnavanje te pričekati sušenje od 3 dana.
Izradu armaturnog sloja nazivne debljine 5 mm izvesti polimer - cementnim mortom (tipa SVJETLOST Finalterm S ili jednakovrijedno) u dva nanosa - sloja. Prvi sloj nanijeti mort zupčastom gladilicom i lagano utisnuti 160 gr. staklenu mrežicu tako da mrežica ostane vidljiva. Drugi sloj nanijeti najkasnije 24 sata od umetanja mrežice tako da položaj mrežice bude u gornjoj trećini armaturnog sloja. Na površini sloja ne smije se vidjeti niti ocrtavati obrisi mrežice. Nakon toga izrađuje se završno dekorativni sloj fasade. Nakon sušenja podloge (10 - 14 dana) zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača sustava, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom (tipa SVJETLOST Uni Finalgrund ili jednakovrijedno) te se nanosi tankoslojna završna dekorativna žbuka -zaglađena (tipa SVJETLOST Final silikonska žbuka ili jednakovrijedno) strukture zrna 2 mm u boji svijetlog tona (HBW > 30) po izboru naručitelja. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake te posebnim dodacima zaštićen od algi i pljesni. Kod izvedbe sustava potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača.
| Ili jednakovrijedan proizvod | m2 | 229.11 |  | 0
3.2. | Izolacija zidnih istaka u svrhu rješavanja toplinskog mosta ugradnjom toplinske izolacije od kamene vune tipa Rockwool Frontrock Max E-ploče ili jednakovrijedno, prema normi HRN EN 13163 ili jednakovrijedno debljine 5 cm po cijeloj površini istake- u sustavu izolacije fasade. Zahtijevani koeficijent toplinske provodljivosti je 0,035W/mK, po HRN EN 12667 ili jednakovrijedno, klasa negorivosti A1, HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno. Otpor difuziji vodene pare μ=1,1. Prije ljepljenja toplinske izolacije nanosi se dubinska nano impregnacija tipa Svjetlost Vitagrund ili jednakovrijedno. Ploče se lijepe za zid ljepilom tipa Svjetlost Finalterm S ili jednakovrijedno, pri čemu čvrstoća prionjivosti između ploča kamene vune i podloge ne smije biti niđža od 80 kPa. Također, potrebno je mehanički ploče pričvrstiti za zid spojnicama nosivosti 1,5 kN (6 kom/m²), a preko postavljenih ploča se polaže alkalno postojana staklena mrežica koja treba biti utisnuta u mort za armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko sredstvo. Armaturni mort se u drugom sloju nanosi po cijeloj površini i zaglađuje. Ljepilo se nanosi na ploče po svim rubovima u trakama širine cca 5 cm te po sredini na najmanje 3 točke promjera 15 cm, dok maksimalna debljina ljepila iznosi 15 mm, odnosno prema tehničkoj uputi proizvođača.
Prije nanošenja završne strukturne silikonske žbuke tipa Svjetlost Final silikon ili jednakovrijedno, podlogu impregnirati tipa Uni finalgrund impregnacijom ili jednakovrijedno, sukladno uputama proizvođača materijala. Nanošenje završne strukturne silikonske žbuke zrna do 2 mm. (Vrsta predpremaza mora biti usklađena s vrstom završno-dekorativne žbuke pri čemu treba slijediti upute proizvođača.) Silikonsku žbuku treba nanositi u debljini najvećeg zrna prvo metalnim gleterom sistemom mokro na mokro, i odmah plastičnim gleterom kružnim pokretima zagladiti dok se ne postigne ujednačena struktura. U cijenu uključena i masa za izravnavanje.Obračun po m² kompletno izvedene izolacije. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, priprema podloge, početni profil, sve potrebne lajsne koje se ugrađuju prema katalogu proizvođača.
| Ili jednakovrijedan proizvod/norma | m2 | 406.6 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradnja materjala za izvedbu hidroizolacije ravnog krova tipa izoelast T4 ili jednakovrijedan proizvod. Na suhu i čistu bet. podlogu nanesen hladan bit. prednamaz. (0.4 kg/m2). 1. sloj: fleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje, debljine 4 mm, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima i za podlogu. (Utrošak 1,15 m/m2.) 2. sloj: fleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje, debljine 4 mm, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima u oba smjera. (Utrošak 1,15 m/m2.) Izolaciju punoplošno zavariti na podlogu uz preklope vodonepropusno zavarene. Uz zidove i parapete traku podiži vertikalno min. 10cm i punoplošno zavariti. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 167.16 |  | 0
3.4. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova od XPS-a ukupne debljine 16 cm. Obračun po m2 stvarno izolirane površine. | m2 | 449.35 |  | 0
3.5. | Dobava i ugradnja PVC folije iznad XPS-a na ravnom krovu. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 stvarno izvedenimh radova. | m2 | 449.35 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja čepaste gume u svrhu zaštite hidroizolacije od težine betonskih ploča . Cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2.
|  | m2 | 504.74 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 4. ZIDARSKI RADOVI
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
4. ZIDARSKI RADOVI
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
4.1. | Zidarska obrada dimnjaka, fasada izdignutog stubišnog prostora i ograda lođa grubom i finom žbukom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 201 |  | 0
4.2. | Sanacija betona za pad na ravnom krovu objekta, ukoliko se nakon skidanja postojećih slojeva ustanovi potreba za istim uz zadržavanje postojećeg nagiba prema slivniku. Stavka uključuje sve potrebne radove uključujući pripremu podloge za betoniranje. Cijena uključuje sve potrebne materijale, sredstva i rad. Obračun po m² stvarno izvedenih radova. | m2 | 167.16 |  | 0
4.3. | Popravak fasadnih površina na mjestima gdje je korodirana armatura izbacila zaštitni sloj betona. Armaturu mehanički dobro očistiti i premazati zaštitnim temeljnim premazom (tipa Armofix ili jednakovrijedno). Na oštećenu površinu betona nanijeti grundirajući premaz (tipa Baumit Beton hart ili jednakovrijedan proizvod) te površinu završno obraditi reparaturnim mortom (tipa Baumit Beton model R2F ili A4 ovisno od debljine ili jednakovrijedno). Obračun po m2. Obračunava se stvarna površina po odobrenju nadzornog inženjera.
Ili jednakovrijedan proizvod
|  | m2 | 201 |  | 0
4.4. | Izrada hidroizoloacije po vrhu izolirajućeg sloja mineralne vune i po površini prozorske klupčice. Izvesti polimercementnim premazom u dva sloja uz armiranje staklenom mrežicom. Izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača. Nakon sušenja površinu dodatno premazati hidroizolacijskim premazom. Obračun po m'. | m' | 97.25 |  | 0
4.5. | Zidarsko uklanjanje postojećih rigalica na otvorenim lođama, izdignutom stubišnom prostoru na ravnom krovu i nadstrešnici. Dobava i postava novih rigalica na ista mjesta. Rigalica presjeka 80/50 mm dužine 35 cm iz prokrom lima. Spojeve s monijerkom odnosno sa završnim slojevima fasade brtviti poliuretanskim kitovima otpornim na atmosferilije, starenje i UV zračenje. Obračun po stvarno izvedenom broju komada. | kom | 56 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 5. LIMARSKI RADOVI
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
5. LIMARSKI RADOVI
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
5.1. | Dobava izrada i postava rubnog lima po obodnim zidovima ravnog krova po cijelom obodu tlocrta zgrade. Uzdužne spojeve lima izvesti na način da se omogući termička dilatacija. Rubni lim postavlja se na nove želj. pocinčane nosače debljine 5 mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. U cijenu uračunata i izrada hidroizolacije trakama za varenje dva sloja odgovarajuće širine te vraćanje zaštitnih bet. ploča. Vodonepropusnost mora biti garantirana . Stavka uključuje potrebne pričvrsne trake i sav potreban spojni materijal. Ugraditi u skladu s vjetrovnim područjem. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m'.
| Rubni lim ravnog krova po cijelom obodu tlocrta zgrade i ucijeloj širini obodnih zidova, također i po obodu zidova izdignutog stubišnog prostora. | m' | 115.77 |  | 0
5.2. | Izrada, dobava i ugradnja klupčica na otvore, razvijene širine do 33 cm. Materijal je plastificirani Alu lim debljine lima d = 2,5 mm (npr. klupčice tipa proizvođača Gutmann ili jednakovrijedno). Klupčice sa bočne strane imaju plastične profile koji sprečavaju prodor vode u izolacijski sloj, a sa prednje okapnicu. Klupčice se montiraju na pur pjenu. Sve mjere prije izrade provjeriti na gradilištu . U cijenu je uključena i gumena brtva za brtvljenje spoja klupčice sa stolarijom.Obračun po m' ugrađenih klupčica. Jedinična cijena uključuje kitanje spoja bočnog profila klupčice i špalete poliuretanskim kitom u boji klupčice. Montirana klupčica mora izdržati orkanske udare vjetra.
| iIli jednakovrijedan proizvod | m' | 97.25 |  | 0
5.3. | Dobava i postava revizionih vratašaca s bravicom, od inox-lima. Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
5.4. | Dobava, izrada i postava opšava spoja vertikalnog zida i krovne površine ulazne nadstrešnice. Izvesti od pocinčanog čeličnog lima d= 0,55 mm, razvijene širine 33 cm. Na vertikalnom dijelu zida izvodi se PUC lajsna razvijene širine 20 cm. Gornji rub PUC lajsne se ugrađuje u utor izrađen u zidu brusilicom i kita se poliuretanskim kitom. Sve komplet finalno montirano i vodonepropusno. Obračun po m'. | m' | 5.2 |  | 0
5.5. | Oblaganje krovne limarije završnom trakom tipa Izoelast reflex T4 ili jednakovrijedno, širine 30-50 cm.
| Ili jednakovrijedan proizvod | m' | 266.28 |  | 0
5.6. | Urezivanje dimnjaka, nadozida na spoju sa ravnim krovom (važi i za izdignuti stubišni prostor) te izdignutog stubišnog prostora na spoju sa ravnim krovom za postavu nove PUC lajsne. Obračun po m' stvarno izvedenih radova.
| a.) Na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora | m' | 51.28 |  | 0
| b.) Na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. | m' | 175.28 |  | 0
| c.) Oko dimnjaka | m' | 39.72 |  | 0
5.7. | Izrada i montaža PUC lajsne od lima 0,55 mm, za opšav RŠ 14 cm (beu štemanja i žbukanja ili urezivanja i kitanja). Obračun po m' stvarno izvedenih radova.
| a.) Na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora | m' | 51.28 |  | 0
| b.) Na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. | m' | 175.28 |  | 0
| c.) Oko dimnjaka | m' | 39.72 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 6. OSTALI RADOVI
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
6. OSTALI RADOVI
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
6.1. | Doprema, montaža, demontaža i opremanje cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi (čelične ili aluminijske) prema uvjetima i važećim HTZ propisima ili jednakovrijedno. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka koje se postavljaju sa vanjske strane skele po cijeloj površini. Skela se mora osigurati od prevrtanja sidrenjem, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne metalne ili drvene ljestve-penjalice za vertikalnu komunikaciju radnika. Obračun po m² vertikalne površine fasade. | m2 | 1807.73 |  | 0
ili jednakovrijedan propis:
6.2. | Dobava i postava nove gromobranske instalacije na krovu uključiv sa gromobranskom vertikalom, od inox žice Ø8 mm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' stvarno izvedenih radova.
| a) na ulazu br. 30 postavlja se nova gromobranska vertikala. | m' | 70 |  | 0
| b) na ulazu br. 32 postavlja se komplet nova gromobranska instalacija | m' | 20 |  | 0
6.3. | Postava očuvane postojeće gromobranske instalacije, od inox žice Ø8 mm. Radovi se odnose na gromobransku instalaciju po ravnom krovu ulaza br. 28 i 30. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' stvarno izvedenih radova. | m' | 100 |  | 0
6.4. | Usluga stručnog nadzora. Cijena uključuje sve troškove izvođenja nadzora ovlaštene osobe za cijelo vrijeme trajanja radova. Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13,20/17), putem ovlaštene fizičke osobe. Nadzor uključuje tehničko savjetovanje, kontrolu kvalitete dobavljenog materijala, kvalitetu izvedenih radova kroz ovjeru privremenih i okončane situacije prema Građevinskoj knjizi koju vodi izvoditelj radova. |  | NE NUDI SE
Usluga stručnog nadzora na ulazu br. 28.
6.5. | Obnavljanje željeznih ograda na balkonima. Jedinična cijena po kom uključuje skidanje starog naličja mehaničkim ili kemijskim putem, čišćenje zahrđalih mjesta i površina, dvostruki premaz temeljnom bojom te ličenje lak bojom za metal. Boja po izboru investitora. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, te sve potrebne predradnje poput struganja starog naličja i hrđe, čišćenje i odmašćivanje podloge. Obračun po m2 stvarno izvedenih radova. | m2 | 42.55 |  | 0
6.6. | Dobava izrada i postava odvoda kondenzata sa vanjskih jedinica klima uređaja. Izvesti Cu cijevima f 25 mm. Na izoliranom dijelu fasade cijevi se polažu ispod izolacionog sloja mineralne vune. Pričvršćuju se za zid obujmicama s tiplom na svakih 2,0 m'. Na svakoj vertikali u visini priključka kondenzata ugrađuje se fazonski komad za priključak. Sve komplet finalno montirano uz garantiranu vodonepropusnost. Obračun po m'. uključujući fazonske komade. Na vrhu vertikala izvesti odzračnik. | m' | 98 |  | 0
6.7. | Dobava novih betonskih ploča za postavljanje na ravni krov, ukoliko dođe do oštećenja postojećih prilikom uklanjnja. Obračun po m2. | m2 | 151.43 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## DOK. MJERA (hidden)
GRAĐEVINA: NIZ VIŠESTAMBENIH ZGRADA NA ADRESI SVETI KRIŽ 28, 30, 32 RIJEKA
DOKAZNICA MJERA
Rad:
1.1. | Demontaža prozorskih klupica (obračun po m'). |  |  |  | širina otvora (m') | produženje | br. komada | L (m')
[5 empty] | 1 | 0.6 | 8 | 12.8
[5 empty] | 0.5 | 0.6 | 13 | 14.3
[5 empty] | 0.9 | 0.6 | 23 | 34.5
[5 empty] | 0.95 | 0.6 | 23 | 35.65
[7 empty] | UKUPNO: | 97.25
1.2. | Demontaža i ponovna montaža vanjskih jedinica klima uređaja (broj komada). | [6 empty] | n (kom)
[7 empty] | UKUPNO: | 7
1.3. | Pažljivo otpajanje postojeće gromobranske instalacije (obračun po m'). | [6 empty] | L (m')
[7 empty] | UKUPNO: | 190
1.4. | Demontaža,uređenje, prilagodba i ponovna montaža zaštitinih željeznih rešetki na prozorima suterena (broj komada). | [6 empty] | n (kom)
[7 empty] | UKUPNO: | 7
1.5. | Demontaža i skladištenje te ponovna montaža betonskih ploča ravnog krova (obračun po m2). | [6 empty] | A (m2)
[7 empty] | UKUPNO: | 504.74
1.6. | Pažljivo oslobađanje i demontaža postojeće krovne limarije (obračun po m'). | [6 empty] | L (m')
| Rubni lim ravnog krova po cijelom obodu tlocrta zgrade i u cijeloj širini obodnih zidova, također i po obodu zidova izdignutog stubišnog prostora. | [6 empty] | 134.61
[7 empty] | UKUPNO: | 134.61
1.7. | Pažljivo oslobađanje i demontaža postojećih betonskih holkera i PUC lajsne. (ulaz br.32) | [6 empty] | L (m')
| a.) Na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora | [6 empty] | 17.36
| b.) Na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. | [6 empty] | 67.38
| c.) Oko dimnjaka | [6 empty] | 12.84
[7 empty] | UKUPNO: | 97.58
1.8. | Pažljivo oslobađanje i demontaža postojećih PUC lajsni. (ulazi br. 28 i 30) | [6 empty] | L (m')
| a.) Na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora | [6 empty] | 33.92
| b.) Na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. | [6 empty] | 135.18
| c.) Oko dimnjaka | [6 empty] | 26.88
[7 empty] | UKUPNO: | 195.98
1.9. | Demontaža i ponovna montaža ormarića sa kućnim zvoncima i pralafonom (obračun po komadu). | [6 empty] | n (kom)
2
| Demontaža i ponovna montaža oznake kućnog broja (obračun po komadu). | [6 empty] | n (kom)
2
| Demontaža i ponovna montaža antena (obračun po komadu). | [6 empty] | n (kom)
2
| Demontaža i ponovna montaža tendi (obračun po komadu). | [6 empty] | n (kom)
3
| Demontaža i ponovna montaža užadi za sušenje rublja sa nosećim elementima na fasadi (obračun po komadu). | [6 empty] | n (kom)
28
[7 empty] | UKUPNO: | 37
1.10. | Demontaža slojeva ravnog krova. | [6 empty] | A (m2)
[7 empty] | UKUPNO: | 504.74
1.11. | Demontaža kape slivnika. | [6 empty] | n (kom)
[7 empty] | Ulaz 28 i 30 | 4
[7 empty] | Ulaz 32 | 2
[7 empty] | UKUPNO: | 6
1.12. | Pažljivo skidanje i otucanje stare žbuke (obračun po m2)
| ograde lođa |  |  | L (m') | h | n |  | A (m2)
|  |  |  | 3.37 | 1.04 | 14 |  | 49.07
|  |  |  | 3.41 | 1.04 | 14 |  | 49.65
| dimnjaci |  |  | 1.22 | 0.7 | 4 |  | 3.416
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 4 |  | 1.96
|  |  |  | 0.55 | 0.7 | 4 |  | 1.54
|  |  |  | 0.46 | 0.7 | 16 |  | 5.152
|  |  |  | 0.58 | 0.7 | 16 |  | 6.496
| fasade izdignutog stubišnog prostora | [5 empty] | površina koja se oduzima
|  |  |  | 5.02 | 2.11 | 4 | 0 | 42.37
|  |  |  | 4.6 | 0.9 | 2 | 0 | 8.28
|  |  |  | 4.5 | 0.9 | 2 | 0 | 8.1
|  |  |  | 5.02 | 2.11 | 4 | 17.4 | 24.97
[7 empty] | UKUPNO: | 201
1.13. | Priprema vanjske zidne površine pročelja zgrade (obračun po m2) |  |  |  | Pročelje (oznake na nacrtima) | A fasade bez odbijanja otvora (m2) | A otvora> 3,0 m2-3,0 m2 ili A stubišta | A fasade s odbijenim otvorima (m2)
|  |  | L fasade | h fasade
|  | 30 | 12 | 18.2 | S-30 | 218.4 | 1.68 | 216.72
|  |  | 12.07 | 20.7 | J-30 | 249.85 | 0 | 249.85
|  |  | 5.25 | 18.2 | I-30 | 95.55 | 0 | 95.55
|  |  | 4.62 | 20.7 | Z-30 | 95.63 | 0 | 95.63
|  |  | 1.22 | 1.73 | Z-30 | 2.11 | 0 | 2.11
|  | 32 | L fasade | h fasade
|  |  | 12.08 | 18.2 | S-32 | 219.86 | 1.68 | 218.18
|  |  | 12.07 | 20.7 | J-32 | 249.85 | 0 | 249.85
|  |  | 14.94 | 20.7 | I-32 | 309.26 | 6.52 | 302.74
|  |  | 6 | 20.7 | Z-32 | 124.2 | 0 | 124.2
|  |  | 1.22 | 1.73 | Z-33 | 2.11 | 0 | 2.11
[7 empty] | UKUPNO: | 1556.94
1.14. | Priprema vanjske zidne površine brisoleja, te ograde i nadstrešnice ulaza (obračun po m2)
površina brisoleja
|  |  | L | h | strane | n (kom) |  | površina
|  |  | 0.1 | 2.66 | 2 | 336 |  | 178.75
|  |  | 0.17 | 2.66 | 2 | 336 |  | 303.88
[7 empty] | UKUPNO: | 482.63
| nadstrešnica i ograde glavnog ulaza | [6 empty] | 24.46
[7 empty] | UKUPNO: | 507.09
1.15. | Rezanje postojećih željeznih ograda na balkonima. Obračun po komadu. | [6 empty] | n (kom)
[7 empty] | UKUPNO: | 46
2.1. | Izvedba fasadnog ETICS sustava (XPS) (obračun po m2). |  |  |  |  | duljina (m') | h | A (m2)
[6 empty] | 55.93 | 0.4 | 22.37
2.2. | Izvedba fasadnog ETICS sustava (MW) (ne odbijaju se otvori do 3,0 m2, kod otvora većih od 3,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2). |  |  |  | Pročelje (oznake na nacrtima) | A fasade bez odbijanja otvora (m2) | A otvora> 3,0 m2-3,0 m2 ili A stubišta | A fasade s odbijenim otvorima (m2)
|  | 32 | L fasade | h fasade
|  |  | 12.08 | 18.2 | S-32 | 219.86 | 1.68 | 218.18
|  |  | 12.07 | 20.7 | J-32 | 249.85 | 0 | 249.85
|  |  | 14.94 | 20.7 | I-32 | 309.26 | 6.52 | 302.74
|  |  | 6 | 20.7 | Z-32 | 124.2 | 0 | 124.2
|  |  | 1.22 | 1.73 | Z-32 | 2.11 | 0 | 2.11
|  | 30 | 12 | 18.2 | S-30 | 218.4 | 1.68 | 216.72
|  |  | 12.07 | 20.7 | J-30 | 249.85 | 0 | 249.85
|  |  | 5.25 | 18.2 | I-30 | 95.55 | 0 | 95.55
|  |  | 4.62 | 20.7 | Z-30 | 95.63 | 0 | 95.63
|  |  | 1.22 | 1.73 | Z-30 | 2.11 | 0 | 2.11
[7 empty] | UKUPNO: | 1556.94
|  |  |  | UKUPNO (odbija se površina na koju se stavlja XPS): |  |  |  | 1534.57
2.3. | Završna obrada ploha na fasadi na kojima se ne izvodi fasadni sustav.
| ograde lođa |  |  | L (m') | h | n |  | A (m2)
|  |  |  | 3.37 | 1.04 | 14 |  | 49.07
|  |  |  | 3.41 | 1.04 | 14 |  | 49.65
| nadstrešnica i ograde glavnog ulaza | [6 empty] | 24.46
| dimnjaci |  |  | 1.22 | 0.7 | 4 |  | 3.416
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 4 |  | 1.96
|  |  |  | 0.55 | 0.7 | 4 |  | 1.54
|  |  |  | 0.46 | 0.7 | 16 |  | 5.152
|  |  |  | 0.58 | 0.7 | 16 |  | 6.496
| fasade izdignutog stubišnog prostora | [5 empty] | površina koja se oduzima
|  |  |  | 5.02 | 2.11 | 4 | 0 | 42.37
|  |  |  | 4.6 | 0.9 | 2 | 0 | 8.28
|  |  |  | 4.5 | 0.9 | 2 | 0 | 8.1
|  |  |  | 5.02 | 2.11 | 4 | 17.4 | 24.97
površina brisoleja
|  |  | L | h | strane | n (kom) |  | površina
|  |  | 0.1 | 2.66 | 2 | 336 |  | 178.75
|  |  | 0.17 | 2.66 | 2 | 336 |  | 303.88
[7 empty] | UKUPNO: | 708.09
3.1. | Izolacija stropa lođa i stropa glavnog ulaza (obračun po m2).
| stropovi lođa |  |  |  | L(m') | N (m') | n | A (m2)
[5 empty] | 5.92 | 1.3 | 14 | 107.74
[5 empty] | 5.92 | 1.4 | 14 | 116.03
| strop glavnog ulaza |  |  |  | 2.52 | 1.06 | 2 | 5.34
[7 empty] | UKUPNO: | 229.11
3.2. | Izolacija zidnih istaka (obračun po m2). |  |  |  | L istake | h istake | n | A(m2)
| istake na sjevernoj fasadi |  |  |  | 0.85 | 18.2 | 3 | 46.41
| istake na južnoj fasadi |  |  |  | 3.05 | 20.7 | 3 | 189.41
[5 empty] | 1.65 | 20.7 | 5 | 170.78
[7 empty] | UKUPNO: | 406.6
3.3. | Dobava i ugradnja materijala za hidroizolaciju ravnog krova (obračun po m2). | [6 empty] | A (m2)
[7 empty] | UKUPNO: | 167.16
3.4. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova (obračun po m2). | [6 empty] | A(m2)
[7 empty] | UKUPNO: | 449.35
3.5. | Dobava i ugradnja PVC folije (obračun po m2) | [6 empty] | A (m2)
[7 empty] | UKUPNO: | 449.35
3.6. | Dobava i ugradnja čepaste gume (obračun po m2). | [6 empty] | A (m2)
[7 empty] | Ulaz 28 | 169.29
[7 empty] | Ulaz 30 | 168.29
[7 empty] | Ulaz 32 | 167.16
[7 empty] | UKUPNO: | 504.74
4.1. | Zidarska obrada dimnjaka, fasada izdignutog stubišnog prostora i ograda lođa grubom i finom žbukom (obračun po m2). | [6 empty] | A (m2)
| ograde lođa |  |  | L (m') | h | n |  | A (m2)
|  |  |  | 3.37 | 1.04 | 14 |  | 49.07
|  |  |  | 3.41 | 1.04 | 14 |  | 49.65
| dimnjaci |  |  | 1.22 | 0.7 | 4 |  | 3.416
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 4 |  | 1.96
|  |  |  | 0.55 | 0.7 | 4 |  | 1.54
|  |  |  | 0.46 | 0.7 | 16 |  | 5.152
|  |  |  | 0.58 | 0.7 | 16 |  | 6.496
| fasade izdignutog stubišnog prostora | [5 empty] | površina koja se oduzima
|  |  |  | 5.02 | 2.11 | 4 | 0 | 42.37
|  |  |  | 4.6 | 0.9 | 2 | 0 | 8.28
|  |  |  | 4.5 | 0.9 | 2 | 0 | 8.1
|  |  |  | 5.02 | 2.11 | 4 | 17.4 | 24.97
[7 empty] | UKUPNO: | 201
4.2. | Sanacija betona za pad (obračun po m2). | [6 empty] | A (m2)
[7 empty] | UKUPNO: | 167.16
4.3. | Popravak fasadnih površina (obračun po m2) | [6 empty] | A (m2)
[7 empty] | UKUPNO: | 201
4.4. | Izrada hidroizolacije po vrhu izolirajućeg sloja mineralne vune i po površini prozorske klupčice (obračun po m'). | [6 empty] | L (m')
[7 empty] | UKUPNO: | 97.25
4.5. | Zidarsko uklanjanje i ponovno postavljanje rigalica (obračun po komadu) | [6 empty] | kom
[7 empty] | UKUPNO: | 56
5.1. | Dobava izrada i postava rubnog lima (obračun po m'). |  |  |  |  | Ulaz 30 | Ulaz 32 | Ukupno
| Rubni lim ravnog krova po cijelom obodu tlocrta zgrade i u cijeloj širini obodnih zidova, također i po obodu zidova izdignutog stubišnog prostora. |  |  |  |  | 62.59 | 53.18 | 115.77
[7 empty] | UKUPNO: | 115.77
5.2. | Izrada, postava i dobava prozorskih klupčica (obračun po m') |  |  |  | širina otvora (m') | produženje | br. komada | L (m')
[5 empty] | 1 | 0.6 | 8 | 12.8
[5 empty] | 0.5 | 0.6 | 13 | 14.3
[5 empty] | 0.9 | 0.6 | 23 | 34.5
[5 empty] | 0.95 | 0.6 | 23 | 35.65
[7 empty] | UKUPNO: | 97.25
5.3. | Dobava i postava revizionih vratašaca s bravicom (obračun po komadu). | [6 empty] | n (kom)
[7 empty] | UKUPNO: | 2
5.4. | Dobava, izrada i postava opšava spoja vertikalnog zida i krovne površine ulazne nadstrešnice (obračun po m'). | [6 empty] | L (m')
[7 empty] | Ulaz 30 | 2.6
[7 empty] | Ulaz 32 | 2.6
[7 empty] | UKUPNO: | 5.2
5.5. | Oblaganje krovne limarije završnom trakom. Obračun po m' |  |  |  | Ulaz 28 | Ulaz 30 | Ulaz 32 | Ukupno
| a.) Opšavi na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora |  |  |  | 17.08 | 16.84 | 17.36 | 51.28
| b.) Opšavi na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. |  |  |  | 67.72 | 67.46 | 40.1 | 175.28
| c.) Opšav oko dimnjaka |  |  |  | 13.28 | 13.6 | 12.84 | 39.72
[7 empty] | UKUPNO: | 266.28
5.6. | Urezivanje za postavu nove PUC lajsne. Obračun po m' stvarno izvedenih radova. |  |  |  | Ulaz 28 | Ulaz 30 | Ulaz 32 | Ukupno
| a.) Opšavi na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora |  |  |  | 17.08 | 16.84 | 17.36 | 51.28
| b.) Opšavi na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. |  |  |  | 67.72 | 67.46 | 40.1 | 175.28
| c.) Opšav oko dimnjaka |  |  |  | 13.28 | 13.6 | 12.84 | 39.72
[7 empty] | UKUPNO: | 266.28
5.7. | Izrada i montaža PUC lajsne. Obračun po m' stvarno izvedenih radova. |  |  |  | Ulaz 28 | Ulaz 30 | Ulaz 32 | Ukupno
| a.) Opšavi na spoju ravnog krova i izdignutog stubišnog prostora |  |  |  | 17.08 | 16.84 | 17.36 | 51.28
| b.) Opšavi na spoju ravnog krova sa rubnim nadozidom, također i za nadozide izdignutog stubišnog prostora. |  |  |  | 67.72 | 67.46 | 40.1 | 175.28
| c.) Opšav oko dimnjaka |  |  |  | 13.28 | 13.6 | 12.84 | 39.72
[7 empty] | UKUPNO: | 266.28
6.1. | Doprema, montaža, demontaža i opremanje cijevne fasadne skele (obračun po m2). | [5 empty] | pročelje | A (m2)
|  |  | L fasade | h fasade | L fasade + 1m | h fasade + 1m
|  | 32 | 12.08 | 18.2 | 13.08 | 19.2 | Sjever | 251.136
|  |  | 12.07 | 20.7 | 13.07 | 21.7 | Jug | 283.619
|  |  | 14.94 | 20.7 | 15.94 | 21.7 | Istok | 345.898
|  |  | 6 | 20.7 | 7 | 21.7 | Zapad | 151.9
|  | 30 | 12 | 18.2 | 13 | 19.2 | Sjever | 249.6
|  |  | 12.07 | 20.7 | 13.07 | 21.7 | Jug | 283.619
|  |  | 5.25 | 18.2 | 6.25 | 19.2 | Istok | 120
|  |  | 4.62 | 20.7 | 5.62 | 21.7 | Zapad | 121.954
[7 empty] | UKUPNO: | 1807.73
6.2. | Dobava i postava nove gromobranske instalacija (obračun po m'). |  |  |  |  | Ulaz 28 | Ulaz 30 | Ulaz 32
[6 empty] | 0 | 20 | 70
[7 empty] | UKUPNO: | 90
6.3. | Dobava i postava očuvane gromobranske instalacija (obračun po m'). |  |  |  |  | Ulaz 28 | Ulaz 30 | Ulaz 32
[6 empty] | 50 | 50 | 0
[7 empty] | UKUPNO: | 100
6.4. | Usluga stručnog nadzora (obračun prema N. S.) | [6 empty] | kom
[7 empty] | Ulaz 28 | 1
[7 empty] | Ulaz 30 | 1
[7 empty] | Ulaz 32 | 1
[7 empty] | UKUPNO: | 3
6.5. | Obnavljanje željeznih ograda na balkonima(obračun po m2). |  |  |  | širina | visina | n (kom) | A (m2)
[5 empty] | 0.9 | 1 | 23 | 20.7
[5 empty] | 0.95 | 1 | 23 | 21.85
[7 empty] | UKUPNO: | 42.55
6.6. | Dobava izrada i postava odvoda kondenzata sa vanjskih jedinica klima uređaja. Obračun po m'. |  |  |  |  | Ulaz 30 | Ulaz 32 | Ukupno L (m')
[6 empty] | 28 | 70 | 98
[7 empty] | UKUPNO: | 98
6.7. | Dobava novih betonskih ploča za postavljanje na ravni krov. Obračun po m2. |  |  |  |  | % | površina | A (m2)
[5 empty] | Ulaz 28 | 30 | 169.29 | 50.79
[5 empty] | Ulaz 30 | 30 | 168.29 | 50.49
[5 empty] | Ulaz 32 | 30 | 167.16 | 50.15
[7 empty] | UKUPNO: | 151.43